

Администрация городского поселения «Город Вяземский»

Вяземского муниципального района

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2016 № 642

г.Вяземский

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017г.г.

В целях своевременной и качественной подготовки городского хозяйства к работе в осенне-зимний отопительный период 2015 - 2016 годов, руководствуясь [Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/901876063), [Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"](http://docs.cntd.ru/document/902227764), [Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"](http://docs.cntd.ru/document/901877221), Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду", администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов городского поселения «Город Вяземский» согласно [приложения к настоящему постановлению](http://docs.cntd.ru/document/326135061).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского поселения «Город Вяземский» Хотинца С.В.

3. Постановление от18.08.2015 г. №686«Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг.» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в сборнике нормативно-правовых актов органов местного самоуправления городского поселения «Город Вяземский».

Глава городского поселения А.Ю. Усенко

 Приложение

к постановлению

администрации

городского поселения

«Город Вяземский»

от 20.07.2016№642\_\_\_\_

**ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
ПЕРИОДУ 2016-2017 годов**

 1.1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии.

1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения требований по готовности к отопительному периоду, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федеральным от 12 марта 2013 г, N 103 (далее - правила).

1.3. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 01 сентября по 01октября, теплоснабжающих организаций - с 15 сентября по 01 октября 2015 года.

1.4. Объектами, подлежащими проверке, являются котельныестепловыми сетями, определенные графиком проверки котельных и тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2015-2016гг. согласно приложению к программе и многоквартирные дома, подключенные к централизованной системетеплоснабжения.

1.5 Документы, проверяемые в ходе проверки энергоснабжающих организаций:
- железнодорожные накладные приемки топлива, поступившего на склады в соответствии с утвержденными графиками поставок топлива;

- акты проведения гидравлических и тепловых испытаний сетей и источников тепловой энергии;

- журналы выдачи персоналу средства индивидуальной и коллективной защиты, спецодежды;

- сменный журнал;

- схема тепловых сетей (водяных, паровых, конденсатных);

- схема тепловых энергоустановок;

- журнал обходов тепловых сетей;

- журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;

- ремонтный журнал;

- температурный график;

- журнал учета проведенных регенераций;

- режимная карта;

- журнал учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок;

- журнал учета состояния контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- журнал учета качества питательной воды;

- утвержденные Мероприятия по подготовке коммунальных объектов к работе в отопительный период 2016-2017 годов;

- акты готовности оборудования котельных и тепловых сетей к отопительному периоду;

- инструкции по ликвидации технологических нарушений на тепловых энергоустановках;

- акт ввода в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии, установленных на границе раздела энергоснабжающих организаций и потребителей;
акты выполненных работ по предписаниям, выданных Дальневосточным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, влияющих на надежность работы в отопительный период;

- акт сверки с энергоснабжающей организацией об отсутствии задолженности за потребленные ресурсы.

1.6. Документы, проверяемые в ходе проверки потребителей тепловой энергии и жилищных организаций:

- план - график подготовки жилого дома, подписанный председателем совета многоквартирного дома или иным лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме;

- акта готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде;

- акта готовности теплового пункта к эксплуатации в отопительном периоде;

- паспорта готовности дома к эксплуатации в зимних условиях; акт установки расчетных шайб в тепловом пункте;

- договоры на выполнение работ по обслуживанию системы теплопотребления;

- паспорта установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала;

- журнал по снятию показаний приборов учета;

- акт ввода в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии, установленных на границе раздела, акты поверок;

- акт сверки с энергоснабжающей организацией об отсутствии задолженности за потребленную тепловую энергию.

1.7. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены (технологически присоединены) тепло потребляющие установки потребителей тепловой энергии.

1.8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду по рекомендуемому образцу согласно правилам.

Приложение №1
программе проведения проверки

готовности к отопительному

периоду 2016-2017 годов

График

проверки котельных и тепловых сетей к осенне-зимнему периоду
2016-2017г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Обследуемый объект | Дата проверки | Наименование организации |
| 1 | Центральная котельная | 17.09.2016 | ООО «Теплоэнерго» |
| 2 | Котельная «Школа №5» | 15.09.2016 | ООО ОКиТС» |
| 3 | Котельная «Ростелеком» | 15.09.2016 | ООО ОКиТС» |
| 4 | Котельная «ЦРБ» | 17.09.2016 | ООО ОКиТС» |
| 5 | Котельная «Новостройка» | 19.09.2016 | ООО УПП «ГК» |
| 6 | Котельная «Школа №19» | 16.09.2016 | ООО ОКиТС» |
| 7 | Котельная «Школа №20» | 16.09.2016 | ООО ОКиТС» |
| 8 | Котельная «Хоз. двор» | 16.09.2016 | ООО ОКиТС» |
| 9 | Котельная «Кирзавод» | 16.09.2016 | ООО ОКиТС» |
| 10 | Котельная «Пограничная 8» | 19.09.2016 | ООО УПП «ГК» |
| 11 | Котельная «Техникум» | 19.09.2016 | ООО УПП «ГК» |

Приложение №2 к

программе проведения проверки

готовности к отопительному

периоду 2016-2017 годов

АКТ №\_\_\_\_\_\_\_\_

проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017г.г.

г.Вяземский «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г.

Комиссия, образованная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(реквизиты и название документа)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(реквизиты и название документа)

с «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г. по «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. в соответствии с [Федеральным законом](https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a8fb4476d40dd73f02af5a1d6c9107b3&url=garantF1%3A%2F%2F12077489.20)от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, тепло сетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

(наименование объекта)

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя муниципального образования, теплоснабжающей организации, тепло сетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2016/2017г.г.

Выдан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |