

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»**

**ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **ХАБАРОВСКОГО КРАЯ**

 **РЕШЕНИЕ**

от 25.05.2016 № 259

г. Вяземский

Об итогах работы в осенне-зимний период 2015-2016 годов и о задачах по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

 Рассмотрев информацию главы городского поселения «Город Вяземский» **«**Об итогах работы в осенне-зимний период 2015-2016 годов и о задачах по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов», Совет депутатов городского поселения «Город Вяземский»

РЕШИЛ:

 1. Информацию главы городского поселения «Город Вяземский» принять к сведению (приложение).

 2. Информацию о ходе подготовке к отопительному сезону 2016-2017 года заслушать на заседании Совета депутатов городского поселения «Город Вяземский» в сентябре 2016 года.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по законности и гласности (председатель Остапец А.Н.)

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета

депутатов Г.А. Жигалина

Глава городского поселения А.Ю. Усенко

Приложение

к решению

Совета депутатов

от 25.05.2016 № 259

**Коммунальное хозяйство**

Работы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения к работе в отопительный период 2015/2016годы выполнялись в соответствии с Мероприятиями, утвержденными постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» № 198 от 30.03.2015 г.

На подготовку объектов ЖКХ согласно Мероприятий к текущему отопительному сезону, а также в целях реализации Программы «Развития коммунальной инфраструктуры» израсходовано более 17,5 млн. из городского бюджета 7,6 млн. руб., средства предприятий составили 5,9 млн. руб., краевой и районные бюджеты 4,0 млн. руб.

Кроме этого при подготовке к отопительному сезону 2015/2016годов администрацией проделана работа по привлечению инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства города.

Так подрядной организацией, ведущей строительство межпоселкового газопровода в Вяземском районе были проведены работы по укладке водопроводной трубы между ул. Орджоникидзе и ул. Милицейской протяженностью 140 м., диаметром 100 мм. в пластиковом исполнении. Данный участок водопровода позволил отключить старый аварийный участок водопровода, проходящий через частный земельный участок, что затрудняло его ремонт в случае аварийной ситуации.

Благодаря проделанной работе отопительный сезон 2015/2016 г.г. на территории города прошел без срывов.

**Теплоэнергетика**

Услугу теплоснабжения на территории городского поселения предоставляют предприятия ООО «Теплоэнерго», ООО «ОК и ТС», ООО УПП «Городской коммунальщик», и участок тепловодоснабжения ДВ ЖД.

Согласно утвержденному плану мероприятий по подготовке теплоэнергетического хозяйства к началу отопительного сезона 2015/2016 годов все котельные, обеспечивающие потребителей тепловой энергией, получили паспорта готовности.

Предприятием ООО «Теплонерго»:

 Качественная работа ООО «Теплоэнеро» по подготовке «Центральной котельной» принесла свои позитивные плоды текущий отопительный сезон проходит без аварийных ситуаций. Данным предприятием за собственные средства выполнен текущий ремонт здания котельной, двух котлов ДКВР №1, №3, деаэрозатора, системы топливоподачи, ШЗУ, произведен ремонт насосной группы и т.д. Промыто и опресовано 25,8 километров теплотрасс. Восстановлено более 1 километра теплоизоляции.

За счет средств города приобретены два подпиточных насоса.

По пристройке к центральной котельной произведены пуско-наладочные работы за счет средств краевого бюджета.

Предприятием ООО «ОК и ТС» в подготовительный период на локальных котельных подготовлены (проведен текущий ремонт) всех котлов. Промыто и опресовано 14,06 километров теплотрасс. Восстановлено более 600 метров теплоизоляции. На 8 котельных выполнен текущий ремонт зданий и оборудования.

За счет средств городского поселения приобретено два водогрейных котла КВр – 1,1 на котельную п. Кирзавод, приобретено оборудование для ремонта котлов (секции, колосники, ниппеля, металлоизделия). На 16 котлов составлены режимные карты.

Всего отремонтировано 834 погонных метров теплотрасс из них:

-за средства предприятия произведен капитальный ремонт участка теплотрассы по ул. Шолохова дм. 50 мм. длиной 200 п/м.;

-за средства бюджета города произведена реконструкция участка теплотрассы по ул. Театральной дм. 159 мм. длиной 160 п/м., участок теплотрассы дм. 57 мм. длиной 314 п\м., участок теплотрассы по ул. Котляра дм. 57 мм. длиной 160 п\м.

Установлены контейнеры с двумя ДГУ (дизельгенераторные установки на случай аварийной отключения электроэнергии) на котельных п. Кирпичный завод и 20 школа.

Предприятием ООО УПП «Городской коммунальщик» — проведена замена котлового оборудования установлены 3 котла КВр-0,93 на котельной «Новостройка» приобретенных за счет бюджета города, произведен ремонт насосной группы, заменен дымосос на котельной техникума. Промыто и опресовано 2,4 километров теплотрасс. Восстановлено более 300 метров теплоизоляции. Капитально отремонтирован участок теплотрассы по ул. Кошевого длиной 156 п/м дм. 76 мм.

Администрацией городского поселения произведёны работы по реконструкции тепловых сетей в двухтрубном исполнении по ул. Верхотурова протяженностью 203 п/м., дм. 100 мм., по ул. Карла Маркса к дому № 6 - 14 п/м., дм. 40 мм. Всего по предприятию отремонтировано 373 п/м теплотрасс. Произведена установка ограждения скважины по ул. Верхотурова. Составлена режимная карта на котельную п. Новостройка.

Установлен ДГУ на котельной п. Новостройка.

**Водоснабжение и водоотведение**

Предприятиями за счет собственных средств были выполнены следующие мероприятия:

ООО «Вяземский водоканал»:

-реконструкция водопроводной сети от ул. Шолохова до котельной в/ч 180 п/м;

-строительство водопроводной сети от скважины (больница) до котельной «Ростелеком» 80 п/м;

-произведена замена запорной арматуры в водопроводных колодцах в количестве 4 шт., очищено 14 водопроводных колодцев;

-произведен текущий ремонт канализационных коллекторов 15 шт., очищено 10 канализационных колодцев.

ООО «Городской коммунальщик»:

-приобретен насос ЭЦВ 8-25-125;

-приобретен и установлен фекальный насос «Иртыш».

За средства бюджета городского поселения:

-установлена автоматическая станция регулирования давления воды на скважину п. Кирпичный завод;

-произведена очистка артезианской скважины по ул. Вяземской;

-приобретены комплектующие для павильона скважины по ул. Коммунистическая, 9а;

-проложен участок водопроводной сети от дома ул. Котляра, 6 до котельной НГЧ;

-установлена станция очистки воды на скважине п. Кирзавод (данные работы проведены в рамках празднования 120-ия со дня образования поселения);

-разработана схема водоснабжения и водоотведения г. Вяземский.

**Электроснабжение, освещение**

Администрацией города в рамках мероприятий по бесперебойному снабжению населения электроэнергией были проведены следующие работы:

-на водозаборную скважину по ул. Вяземской проведен резервный кабель от ТП-190 длиной 600 п/м;

-установлен учетный комплекс 10 кв. фидер № 18;

-построен ВЛ-0,4 Кв. для энергоснабжения жилого дома ул. Коммунистическая, 9;

-приобретены трансформаторы ТМГ-250, ТМГ-160.

Предприятием ООО «Вяземские электросети» проведен капитальный ремонт линий электропередач 4,45 км. по улицам

В течение года проводилась работа по техническому обслуживанию и ремонту существующего уличного освещения. По программе «Уличное освещение городского поселения «Город Вяземский» расходы составили 1148,67 тыс. рублей, в том числе:

-техническое обслуживание муниципальных сетей наружного освещения 240,7 тыс. рублей;

-оборудование наружного освещения по ул. Казачья от ул. Карла Маркса до ул. Тюленина;

-приобретение ламп для наружного освещения-56,0 тыс. рублей;

Оплата за уличное освещение составила 777,0 тыс. руб.

Глава городского поселения А.Ю. Усенко