Приложение

к  решению Совета депутатов

от 27.05.2015  № 173

Об итогах работы в осенне-зимний период 2014-2015 годов

и о задачах по подготовке объектов ЖКХ к работе осенне-зимний период 2015-2016 годов

Несмотря на ранее выпавшие многочисленные осадки  в период  ноября по декабрь прошлого года, прошедший отопительный сезон на территории города прошел без срывов. Объем проделанной работы ресурсоснабжающими организациями до начала отопительного сезона обеспречил его успешное завершение.

Уже традиционно ход прохождения отопительного сезона городскими коммунальными и  жилищными службами  еженедельно обсуждались на планерке при  главе администрации города.

Постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» № 78 от 10.02.2014г были утверждены Мероприятия, направленные на подготовку объектов ЖКХ к отопительному периоду 2014/2015 года, где отражены  наиболее значимые объекты жилищно-коммунального хозяйства, требующие капитальных вложений на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт. Мероприятия выполнялись, как за счет средств края, района, городского поселения так и  собственных средств предприятий.

Кроме этого, при подготовке  к текущему отопительному сезону администрацией проделана большая работа по привлечению инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства города.

Так  со строительством очередного специализированного жилья работникам «ДальНефтеПровод» на основании выданных технических условий ресурсоснабжающими предприятиями, при подготовке к текущему отопительному сезону за привлеченные средства:

- проведена реконструкция 540 п/м головного ствола тепловых сетей по ул.К.Маркса до ул.Серышева сумма инвестиций составила свыше 8 млн.руб.;

- выполнены работы по  строительство участка водопроводных сетей 345 п/м от ул.К.Орел до ул. Серышева сметная стоимость работ 550 тыс. руб.

- проведена  реконструкция 4-го фидера с установкой новой ТП стоимость работ составило 2,2 млн. руб.

В очередной раз городское поселения принимало участие в реализации 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  в рамках  адресной программы Хабаровского края   по ремонту многоквартирных домов с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Капитальные ремонты в рамках данной программы проведены  в 27-х многоквартирных домах. Для реализации «Муниципальной адресной программы городского поселения «Город Вяземский» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2014 год» из всех источников финансирования выделено  82,474 млн. руб. в том числе за счет:

- Фонда содействия реформированию ЖКХ – 31,01 млн. руб.

- краевого бюджета – 35,093млн. руб.

бюджета городского поселения – 4,0 млн.руб.

собственники жилых помещений – 12,37 млн. руб.

Кроме привлеченных средств на подготовку городского хозяйства к зимнему периоду 2014-2015 годов было израсходовано свыше 14 млн. руб. Эту сумму составили средства, выделенные из бюджета поселения (8,3 млн. руб.), собственные средства предприятий (6,3 млн. руб.).

Качественная работа ООО «Теплоэнеро» по подготовке «Центральной котельной» принесла свои позитивные плоды (капитально отремонтирована топка 1 котла,  установлен подпиточный насос, подготовлено все вспомогательное оборудование):  текущий отопительный сезон проходит без  аварийных ситуаций. Данным предприятием за собственные средства выполнен капитальный ремонт участка теплотрассы от головного ствола к многоквартирному дому № 32  ул.Ленина. Промыто и опресовано 25,8 километров теплотрасс. Восстановлено более 1 километра теплоизоляции.

Предприятием ООО «ОК и ТС»	в подготовительный период на локальных котельных капитально отремонтировано 6 котлов. Промыто и опресовано 14,06 километров теплотрасс. Восстановлено более 600 метров теплоизоляции.

Предприятием ООО УПП «Городской коммунальщик» — проведена замена котлового оборудования установлен 1 котел КВр-0,93 на котельной «Новостройка». Промыто и опресовано 2,4 километров теплотрасс. Восстановлено более 300 метров теплоизоляции.

Предприятием ООО «Вяземский водоканал» проведена работа по реконструкции участка водопроводной сети между водозаборными скважинами в микрорайоне «Кирзавод»

Предприятием ООО «Вяземские электрические сети» продолжалась плановая работа по реконструкции линий электропередач на территории поселения с использованием провода СИП за средства муниципального района. Проведено техническое обслуживание 60 электрических подстанций. Велась и продолжается  работа по подрезке линий электропередач.

За средства бюджета:

- проведена промывка двух водозаборных скважин;

- установлены два частотных преобразователя на скважинах города;

- выполнено ограждение скважины Коммунистическая 9;

- капитально отремонтированы три участка тепловых сетей (Коммунистическая 5б, Верхотурова и у здания администрации);

- приобретено 4 водогрейных котла.

В рамках долгосрочной программы капитального ремонта жилищного фонда на 2014-2016 годы  продолжалась работа и по капитальному ремонту неблагоустроенного муниципального жилищного фонда – отремонтировано 6 квартир на сумму более 1,2  мнл. руб.

Главной задачей на сегодня является качественный уровень подготовки объектов к предстоящему отопительному сезону.

Так, для решения поставленной задачи  по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 годы отделом коммунального хозяйства, транспорта, связи и социально-жилищной политики совместно с руководителями предприятий жилищно-коммунального комплекса разрабатываются для  утверждения Мероприятия по строительству, капитальному   и текущему ремонту коммунальных объектов.

Для выполнения Мероприятий, в подготовительный период 2015 – 2016 года, планируется освоить около 8,1 млн. руб. из них 3,1 млн. руб. бюджет поселения,  5 млн. руб. средства предприятий.

В виду сокращения доходной части бюджета на 2015 год сумма в 3,1 млн. руб. недостаточная. Ориентировочно на подготовку к предстоящему отопительному сезону необходимо израсходовать из бюджета поселения не менее 6,2 млн. руб. При пополнении доходной части бюджета все поступающие денежные средства будут направлены на выполнение намеченных мероприятий.

И так, основные мероприятия по подготовке теплоэнергетического хозяйства:

- в целях модернизации котельного оборудования, планируется установка трех  котлов КВр-0,93МВт  на котельной «Новостройка» приобретенных в прошлом году;

- так же  приобретение и установка двух  водогрейных котлов КВр-1,25 МВт на котельной «Кирзавод»;

- текущим и частично капитальным ремонтом в подготовительный период планируется охватить все муниципальные котельные;

- в текущем подготовительном периоде планируется строительство, реконструкция и частично капитальный ремонт теплотрасс протяженностью более 0,5 километра;

- провести текущий ремонт всего вспомогательного оборудования Центральной котельной;

- до окончания отопительного сезона разработать режимные карты на водогрейные колы локальных котельных.

При подготовке объектов водопроводно-канализационного хозяйства в подготовительный период планируется:

- произвести реконструкцию водопроводной сети протяженностью 180 п.м.;

- для обеспечения населения бесперебойного и качественного водоснабжения запланированы работы по промывке  одной скважины, приобретение 4-х погружных насосов, устройство ограждения скважины (Новостройка);

- приобретение и установка автоматической станций регулирования давления воды (на скважину ЦК);

В целях обеспечения населения гарантированной электроэнергией  планируется приобретение двух трансформаторов ТМГ-250 и ТМГ-160. Провести реконструкцию 800п/м ВЛ-0,4 кВт (Коммунистическая 9, подвести резерв к водонапорной башне «Вяземская).

В качестве резервного электроснабжения, так же планируется приобретение дизель-генератора на 15 кВ. для котельной  «НГЧ».

В настоящее время администрацией начата  работа по формированию заявок на материалы и оборудования и подготовке конкурсной документации на приобретение в рамках нового Федерального закона № 44.

На сегодняшний день:

- Выполнены работы по строительству ВЛ-0,4 кВт к дому №9 ул.Коммунистическая и к водонапорной башне «Вяземская». Смонтирована ячейка на18 фидере ЖД подстанции.

- Поставлены 2 трансформатора ТМГ - 160 и ТМГ – 250.

- Приобретено 2-ва водогрейный котла КВр-1,25 МВт

- Разработаны режимных карт водогрейных колов;

- Объявлен аукцион на поставку материалов и оборудования;

- Объявлена котировка на поставку ремонтных хомутов.

При осуществлении своих полномочий по электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения администрация городского поселения сталкивается с проблемами, требующими решения.

Основные из них:

- ограниченность бюджетных возможностей, что не позволяет в полном объеме восстановить  инженерную инфраструктуру. Очевидно, что жилищно-коммунальный комплекс не сможет развиваться без привлечения инвестиций, а так же помощи федерального центра и субъекта федерации, несмотря на то, что основной объем полномочий по управлению этим сектором экономики передан на муниципальный уровень;

- необходимо отметить, что остаются не до конца урегулированными вопросы, связанные с системой ценообразования в жилищно-коммунальном секторе экономики, что приводит к финансовой нестабильности предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

- внедрение энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальный комплекс.

- низкий сбор платежей за оказанные коммунальные ресурсы.

Тем не менее, администрация городского поселения уверена, что подготовка к предстоящему отопительному сезону пройдет в полном запланированном объеме.

Председатель Совета

депутатов                                                                                         Г.А. Жигалина

Глава городского поселения				           	      А.Ю. Усенко