Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Казачья,  дом 12

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1993

5.Степень износа по данным государственного технического учета 9%

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 5

10. Наличие подвала есть

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 82

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

5800,5  кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир) 4742,5  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   7 шт.

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 540,3  кв. м

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома 5592,0 кв.м

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | ж\б плиты | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Мягкая кровля | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – газгольдерная, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – да Канализация – да горячее водоснабжение - да Ванны – да печи – нет центральное отопление – да АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Арсеньева,  дом 18

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1960

5.Степень износа по данным государственного технического учета 48%

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 1971

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

б).  жилых помещений (общая площадь квартир) 76,5  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц  ______

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _______

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома  1430.0  кв.м

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Вяземская,  дом 1

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1959

5.Степень износа по данным государственного технического учета 31%

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 1990

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

б).  жилых помещений (общая площадь квартир) 61,4  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц  ______

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _______

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома  1448.0  кв.м

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Вяземская, дом, 15

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1939

5.Степень износа по данным государственного технического учета 38%

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 1986

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

б).  жилых помещений (общая площадь квартир) 77,7  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц  ______

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _______

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома  1467.0  кв.м

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г..

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Вяземская, дом, 1»а»

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1963

5.Степень износа по данным государственного технического учета 57%

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

б).  жилых помещений (общая площадь квартир) 59,1  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц  ______

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _______

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома  2361  кв. м

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Вяземская, дом, 7

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1956

5.Степень износа по данным государственного технического учета 38%

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 3

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

б).  жилых помещений (общая площадь квартир) 80,3  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц  ______

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _______

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома  3107  кв. м

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Вяземская, дом, 93

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1962

5.Степень износа по данным государственного технического учета 50%

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 1979

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

б).  жилых помещений (общая площадь квартир) 79,2  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц  ______

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _______

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома  1435  кв. м

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Дзержинского, дом, 6»а»

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1968

5.Степень износа по данным государственного технического учета 48%

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 1982

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 4

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   139,0 кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц  ______

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _______

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома 1119   кв. м

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Заозерная, дом, 20

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1989

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   128,4  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц  ______

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _______

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома 2150   кв. м

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Ж\Б плиты | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Калинина, дом, 50

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1963

5.Степень износа по данным государственного технического учета 45%

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   75,4  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц  ______

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _______

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома 794 кв. м

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Калинина, дом, 54

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1959

5.Степень износа по данным государственного технического учета 45%

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   38,6  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц  ______

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _______

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома 1473   кв. м

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Калинина, дом, 56

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1963

5.Степень износа по данным государственного технического учета 28%

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

73,6

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   73,6  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Калинина, дом, 58

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1963

5.Степень износа по данным государственного технического учета 45%

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

78,0

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   78,0  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Калинина, дом, 85 «а»

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1973

5.Степень износа по данным государственного технического учета 29%

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

57,5

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   57,5  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Карла Маркса, дом, 117

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1970

5.Степень износа по данным государственного технического учета 26%

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 1988

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

78,2

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   78,2  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Карла Маркса, дом, 119

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1970

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

73,5

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   73,5 кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Карла Маркса, дом, 121

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1970

5.Степень износа по данным государственного технического учета 26%

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

73,8

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   73,8  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Карла Маркса, дом, 125

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1973

5.Степень износа по данным государственного технического учета 43%

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

73,2

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   73,2  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Карла Маркса, дом, 85 «а»

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1954

5.Степень износа по данным государственного технического учета 39%

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

79,2

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   79,2  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Коваля, дом, 13

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1969

5.Степень износа по данным государственного технического учета 45%

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

75,8

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   75,8  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Коваля, дом, 14

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1965

5.Степень износа по данным государственного технического учета 52%

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 1977

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

61,8

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   61,8  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Коваля, дом, 2

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1934

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 6

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

189,5

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   189,5  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Щитовой | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ Н.И.Якутина «____»________________ 2008г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Коваля, дом, 54

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1990

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

115,8

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   115,8  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2008г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Коваля, дом, 88

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1956

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 3

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

96,3

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   96,3  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Коваля, дом, 88 «а»

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1956

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 4

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

79,0

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   79,0  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ Н.И.Якутина «____»________________ 2008г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Коваля, дом, 90

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1956

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 3

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

77,3

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   77,3  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2008г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Коваля, дом, 90 «б»

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1956

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

73,6

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   73,6  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Коваля, дом, 94 «а»

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1973

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 6

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

180,5

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   180,5  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Козюкова, дом, 10

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1956

5.Степень износа по данным государственного технического учета 45%

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 1979

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

50,0

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   50,0  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Железо | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г..

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Козюкова, дом, 20

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1990

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 3

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

136,2

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   136,2  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Козюкова, дом, 70 «а»

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1993

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

207,2

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   207,2  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Ж\Бетонные плиты | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Козюкова, дом, 78

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1994

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

129,2

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   129,2  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Панельные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Ж\Бетонные плиты | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Козюкова, дом, 80

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1994

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

131,4

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   131,4  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | 1-й этаж панели 2-ой этаж брус | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Ж\Бетонные плиты | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Коммунистическая, дом, 26

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1957

5.Степень износа по данным государственного технического учета 45 %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 4

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

142,1

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   142,1  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Лазо, дом, 57

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1959

5.Степень износа по данным государственного технического учета 56%

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

63,8

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   63,8  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Лазо, дом, 58

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1940

5.Степень износа по данным государственного технического учета 66%

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 1989

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 6

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

292,8

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   292,8  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Лазо, дом, 62

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1968

5.Степень износа по данным государственного технического учета 22 %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 1989

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

58,3

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   58,3  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Лазо, дом, 63

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки  1965

5.Степень износа по данным государственного технического учета 45 %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 1978

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 7

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

228,2

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   228,2кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Лазо, дом, 71

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1961

5.Степень износа по данным государственного технического учета 27 %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

52,0

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   52,0  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Лазо, дом, 94

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1953

5.Степень износа по данным государственного технического учета 36%

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта  1977

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

56,7

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   56,7  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Ленина, дом, 21

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1958

5.Степень износа по данным государственного технического учета 69%

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 4

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

139,3

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   139,3  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Железо | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Орджоникидзе, дом, 46

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1963

5.Степень износа по данным государственного технического учета 50 %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

74,9

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   74,9  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Орджоникидзе, дом, 60

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1958

5.Степень износа по данным государственного технического учета 58 %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта  1972

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 3

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

87,2

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   87,2  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Орджоникидзе, дом, 64

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1975

5.Степень износа по данным государственного технического учета     27%

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

77,3

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   77,3  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Орджоникидзе, дом, 69

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1960

5.Степень износа по данным государственного технического учета 27 %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта  1978

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

85,5

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   85,5  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Орджоникидзе, дом, 71

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1950

5.Степень износа по данным государственного технического учета 40 %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

86,0

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   86,0  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Свердлова, дом, 13

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1976

5.Степень износа по данным государственного технического учета 56 %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

76,4 кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   76,4  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Свердлова, дом, 14

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1972

5.Степень износа по данным государственного технического учета 60 %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

75,3  кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   75,3  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Свердлова, дом, 15

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1976

5.Степень износа по данным государственного технического учета 4  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта  1994

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

115,1  кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   115,1  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Свердлова, дом, 18

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1979

5.Степень износа по данным государственного технического учета 43 %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

116,5 кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   116,5  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г..

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Свердлова, дом, 19

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1978

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 4

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

117,2  кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   117,2  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Свердлова, дом, 21

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1979

5.Степень износа по данным государственного технического учета 36 %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

125,0  кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   125,0  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Свердлова, дом, 23

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1979

5.Степень износа по данным государственного технического учета 32 %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

119,6  кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   119,6  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Свердлова, дом, 29

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1983

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

108,9  кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   108,9  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Свердлова, дом, 6 «а»

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1975

5.Степень износа по данным государственного технического учета 36 %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

81,0  кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   81,0  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Сильная, дом, 28

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1972

5.Степень износа по данным государственного технического учета 28 %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

73,7  кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   73,7  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Сильная, дом, 30

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1973

5.Степень износа по данным государственного технического учета 15 %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

76,6   кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   76,6  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Сильная, дом, 31

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1970

5.Степень износа по данным государственного технического учета 65 %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

77,9  кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   77,9   кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Сильная, дом, 32

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1982

5.Степень износа по данным государственного технического учета 16 %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

127,1  кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   127,1  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Сильная, дом, 33

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1972

5.Степень износа по данным государственного технического учета 56  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

76,6  кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   76,6  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Сильная, дом, 35

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1984

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

114,4  кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   114,4  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Сильная, дом, 39

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1983

5.Степень износа по данным государственного технического учета 35 %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

121,8  кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   121,8  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Сильная, дом, 41

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1985

5.Степень износа по данным государственного технического учета 24 %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

126,9  кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   126,9  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Сильная, дом, 43

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1986

5.Степень износа по данным государственного технического учета 31 %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 4

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

131,2  кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   131,2  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Сильная, дом, 45

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1988

5.Степень износа по данным государственного технического учета 11 %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

121,9  кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   121,9  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Студенческая, дом, 4

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1957

5.Степень износа по данным государственного технического учета 49 %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 3

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

110,4   кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   110,4  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Железобетонные плиты | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Железо | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Строительная, дом, 18

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1987

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 4

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

113,6   кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   113,6   кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Фрунзе, дом, 65

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1964

5.Степень износа по данным государственного технического учета 52 %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

75,4   кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   75,4  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Школьная, дом, 98 «а»

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1971

5.Степень износа по данным государственного технического учета 54  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

75,0   кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   75,0  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение – баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Чехова, дом, 53

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1996

5.Степень износа по данным государственного технического учета 54  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 5

10. Наличие подвала есть

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 11

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

897,0  кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   713,7  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) 183,3

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Железобетонные плиты | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Железо | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, электроплиты | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – да Канализация – да горячее водоснабжение - да Ванны – да печи – нет центральное отопление – да АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Коваля, дом, 15

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1966

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир   2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

73,6   кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   73,6  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Бревенчатый | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение - баллоны | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, пер. Первомайский, дом, 11

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1961

5.Степень износа по данным государственного технического учета 28 %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 1983

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир     2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

69,6   кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)   69,6  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования (включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Бревенчатый | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение - баллоны | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение №

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю.Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, ул. Ленина, 4

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1975_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _27 % - на 07.02.1990г_

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___5__

10. Наличие подвала __есть_

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансандры ________________

13.Количество квартир __128____

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__есть____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             __3440,9___

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__3028,9_________

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)__287,2___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   2__

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)__124,8___

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома ___4464______

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | ж\б плиты | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, электроплиты | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – да Канализация – да горячее водоснабжение - нет Ванны – да печи – нет центральное отопление – да АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства,

благоустройства, транспорта, связи и

социально-жилищной политики

администрации городского

поселения  «Город Вяземский»                                            ______________                         А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение №

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, ул. Ленина, 26

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1972_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _33 % - на 16.06.1994г_

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___5__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансандры ________________

13.Количество квартир __89___

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества______

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             __1793,2___

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__1341,8_________

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)__287,2___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   2__

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)__451,4___

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома ___1784_____

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | ж\б плиты | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, электроплиты | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – да Канализация – да горячее водоснабжение - нет Ванны – да печи – нет центральное отопление – да АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства,

благоустройства, транспорта, связи и

социально-жилищной политики

администрации городского

поселения  «Город Вяземский»                                            ______________                         А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.