Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Красноармейская, дом, 71

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1991

5.Степень износа по данным государственного технического учета 12  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 2

10. Наличие подвала   есть

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 12

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

718,8  кв.м.

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  669,5  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц  2

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 49,3  кв. м

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома 3366 кв.м

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | ж\б плиты | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, электроплиты | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – да Канализация – да горячее водоснабжение - нет Ванны – да печи – нет центральное отопление – да АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Парковая, дом, 4 «а»

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1995

5.Степень износа по данным государственного технического учета 22  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 8

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

432,8  кв.м.

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  390,6  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц  1

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 42,2  кв. м

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома 1581 кв.м

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – да Канализация – да горячее водоснабжение - нет Ванны – да печи – нет центральное отопление – да АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Горького, дом, 29

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1971

5.Степень износа по данным государственного технического учета 41  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  74,3  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома 792 кв. м

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Горького, дом, 33

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1971

5.Степень износа по данным государственного технического учета 41  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  74,5  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома  651 кв. м

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Дикопольцева, дом, 9

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1970

5.Степень износа по данным государственного технического учета 51  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

78,1 кв. м.

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  78,1  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Дикопольцева, дом, 8

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1949

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 2008

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

57,3 квм.

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  57,3  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение - баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Кирова, дом, 2 «в»

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1982

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 4

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

163,4

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  163,4  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Железнодорожная, дом, 6

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1900

5.Степень износа по данным государственного технического учета 68  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 2006

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 16

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  445,9  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Железнодорожная, дом, 8

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1900

5.Степень износа по данным государственного технического учета 67  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 1959

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 10

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  324,7  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Железнодорожная, дом, 9

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1905

5.Степень износа по данным государственного технического учета 46  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 2004

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 4

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

213,3

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  213,3  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – нет центральное отопление – да АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Железнодорожная, дом, 12

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1905

5.Степень износа по данным государственного технического учета 62  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 2006

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 3

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

143,2

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  143,2  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Железнодорожная, дом, 14

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1905

5.Степень износа по данным государственного технического учета 62  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 2006

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 6

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

183,7

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  183,7   кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Железнодорожная, дом, 17

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1901

5.Степень износа по данным государственного технического учета 61  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 2006

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 6

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

222,5

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  222,5  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Железнодорожная, дом,18

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1901

5.Степень износа по данным государственного технического учета 63  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 2006

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 4

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

147,3

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  147,3  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Котляра, дом, 28

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1954

5.Степень износа по данным государственного технического учета 61  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 2006

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 5

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

162,6

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  162,6  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Железо | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Котляра, дом, 20

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1934

5.Степень износа по данным государственного технического учета 63  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 2006

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 5

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

230,3

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  230,3  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Котляра, дом, 20 «а»

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1901

5.Степень износа по данным государственного технического учета 60  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 2006

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 6

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

165,2

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  165,2  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Котляра, дом, 21

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1939

5.Степень износа по данным государственного технического учета 64  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 2007

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 12

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

410,5

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  410,5  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Котляра, дом, 22

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1901

5.Степень износа по данным государственного технического учета 63  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 2007

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 5

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

203,3

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  203,3  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Железо | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Котляра, дом, 23

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1955

5.Степень износа по данным государственного технического учета 59  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 2007

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 15

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

621,5

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  621,5  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Котляра, дом, 24

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1901

5.Степень износа по данным государственного технического учета 63  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 2006

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 5

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

135,5

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  135,5  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Железобетонные плиты | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Железо | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Котляра, дом, 25

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1937

5.Степень износа по данным государственного технического учета 68  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 2006

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 8

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

312,0

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  312,0  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Котляра, дом, 26

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1925

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 4

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

170,8

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  170,8  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Котляра, дом, 32

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1998

5.Степень износа по данным государственного технического учета 18  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 2007

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 4

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

234,4

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  234,4  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – нет центральное отопление – да АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Котляра, дом, 34

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1927

5.Степень износа по данным государственного технического учета 64  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 2006

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 4

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

173,8

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  173,8  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Котляра, дом, 47

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1901

5.Степень износа по данным государственного технического учета 58  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 2006

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 3

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

101 кв.м.

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  101  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Котляра, дом, 48

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1938

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 2008

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 4

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

150,8 кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  150,8  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Котляра, дом, 71

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1968

5.Степень износа по данным государственного технического учета 59  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 2007

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 6

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

180,2

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  180,2  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Котляра, дом, 73

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1935

5.Степень износа по данным государственного технического учета 47  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 2007

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 3

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

70,9

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  70,9  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Котляра, дом, 75

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1969

5.Степень износа по данным государственного технического учета 54  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 2007

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 6

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

199,8

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  199,8  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Красноармейская, дом, 2 «б»

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1984

5.Степень износа по данным государственного технического учета 17  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

55,9

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  55,9  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Парковая, дом, 1 «а»

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1931

5.Степень износа по данным государственного технического учета 55 %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 3

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  74,1  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Котляра, дом, 50

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1936

5.Степень износа по данным государственного технического учета 49  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 2007

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 13

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

402,1

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  402,1  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, пер. 2-ой Вокзальный, дом, 14 «в»

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1969

5.Степень износа по данным государственного технического учета 56  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

77,3

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  77,3  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, пер. 2-ой Вокзальный, дом, 14 «г»

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1970

5.Степень износа по данным государственного технического учета 47 %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

74,8

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  74,8  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, пер. 2-ой Вокзальный, дом, 18

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1973

5.Степень износа по данным государственного технического учета 41  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

75,1 кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  75,1  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, пер. 2-ой Вокзальный, дом, 18 «а»

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1973

5.Степень износа по данным государственного технического учета 18  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

76,6 кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  76,6  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, пер. 2-ой Вокзальный, дом, 2

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1973

5.Степень износа по данным государственного технического учета 56  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 3

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

158,0 кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  158,0  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, пер. 2-ой Вокзальный, дом, 20

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1972

5.Степень износа по данным государственного технического учета 40  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

76,2  кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  76,2  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, пер. 2-ой Вокзальный, дом, 22

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1976

5.Степень износа по данным государственного технического учета 52  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

60,0  кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  60,0  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, пер. 2-ой Вокзальный, дом, 24

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1976

5.Степень износа по данным государственного технического учета 45  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

76,7  кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  76,7  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, пер. 2-ой Вокзальный, дом, 24 «а»

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1976

5.Степень износа по данным государственного технического учета 42  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

76,4  кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  76,4  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, пер. 2-ой Вокзальный, дом, 4

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1971

5.Степень износа по данным государственного технического учета 34  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 1986

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

79,4  кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  79,4  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, пер. 2-ой Вокзальный, дом, 8 «а»

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1970

5.Степень износа по данным государственного технического учета 31  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

80,4  кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  80,4   кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, пер. Владивостокский, дом, 19 «а»

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1973

5.Степень износа по данным государственного технического учета 51  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

75,8   кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  75,8  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, пер. Вокзальный, дом, 16

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1966

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

74,6  кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  74,6  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, пер. Вокзальный, дом, 2

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1900

5.Степень износа по данным государственного технического учета 62  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 2007

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 13

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  482,8  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, пер. Вокзальный, дом, 4

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1901

5.Степень износа по данным государственного технического учета

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 5

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  203,7  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, пер. Вокзальный, дом, 5

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1940

5.Степень износа по данным государственного технического учета 64  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 2007

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 9

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  488,0  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Пограничная, дом, 5

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1962

5.Степень износа по данным государственного технического учета 20  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 1991

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

38,3

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  38,3  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Пограничная, дом, 6 «а»

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1966

5.Степень износа по данным государственного технического учета 5  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  24,7 кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Садовая, дом, 3

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1981

5.Степень износа по данным государственного технического учета 39  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

94,7

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  94,7 кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Транспортная, дом, 24

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1971

5.Степень износа по данным государственного технического учета 32  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 1988

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

81,5

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  81,5  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Транспортная, дом, 26

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1971

5.Степень износа по данным государственного технического учета 30  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 1987

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

76,3 кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  76,3  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Центральная, дом, 10

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1951

5.Степень износа по данным государственного технического учета 62  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 1973

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 4

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

133,6 кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  133,6  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Центральная, дом, 8

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1897

5.Степень износа по данным государственного технического учета 72  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 1965

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

68,1 кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  68,1   кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Центральная, дом, 4

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1936

5.Степень износа по данным государственного технического учета 59  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 2007

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 6

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

207,2 кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  207,2  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Центральная, дом, 6

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1936

5.Степень износа по данным государственного технического учета 57  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 2007

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 5

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

173,8 кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  173,8  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, ул. Партизанская, дом, 65

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1970

5.Степень износа по данным государственного технического учета 27  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта 1987

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

80,1 кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  80,1  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, пер. 2-ой Вокзальный,  дом, 8 «б»

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1991

5.Степень износа по данным государственного технического учета 19  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 2

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

132,8 кв. м

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  132,8  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Железобетонные плиты | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Вяземского района, Хабаровского края, пер. Вокзальный,  дом, 3

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки 1940

5.Степень износа по данным государственного технического учета 66  %

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта  2007

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей 2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие мансарды ________________

13.Количество квартир 11

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества__________

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)  460,0  кв. м

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)_____________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газоснабжение- баллоны, | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация – нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шолохова, 28

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1994_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _6%_- на 19.03.2001

6.Степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___2__

10. Наличие подвала __есть_

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __2____

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             ________212

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__212___

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома ___472,3____

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | ж\б плиты | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – да Канализация – да горячее водоснабжение - нет Ванны – да печи – нет центральное отопление – да АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шолохова, 10а

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1968_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _47%

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __2____

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             _________83,7

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__83,7__

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома ______

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – нет центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шолохова, 26

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1957_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _48%

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __6____

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             _________183,9

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__183,9__

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома ___5053,5____

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная - балон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – нет центральное отопление – да АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шолохова, 4

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1950_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _57%

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __7____

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             _________325,3

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__325,3__

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома _______

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -балон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шолохова, 5

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1976_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _33%

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __2____

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             _________116,5

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__116,5__

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома _______

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шолохова, 5а

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1959_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _60%

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __7____

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             _________206,8

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__206,8__

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома _______

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шолохова, 6

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1949_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _59%

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __2___

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             _________102,2

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__102,2__

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома _______

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шолохова, 7

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1976_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _39%

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __2___

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             _________122,6

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__122,6__

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома ___1563____

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шолохова, 8

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1950_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _52%

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __2___

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             _________81,7

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__81,7__

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома _2765______

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шолохова, 10

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1968_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _47%

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __2___

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             _________82,7

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__82,7__

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома ____1019___

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шолохова, 12

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1952_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _52%

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __2___

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             _________81

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__81__

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома _______

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шолохова, 13

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1962_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _51%

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __7___

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             _________254,9

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__254,9__

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома _______

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шолохова, 14

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1953_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _50%

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __6___

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             _________178,7

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__178,7__

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома _______

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шолохова, 15

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1968_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _43%

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __2___

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             _________81

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__81__

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома _______

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шолохова, 16

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1953_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _52%

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __6___

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             _________176,1

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__176,1__

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома _______

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шолохова, 17

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1952_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _53%

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __2___

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             ________80,5

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__80,5 __

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома _______

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шолохова, 21

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1951_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _53%

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __2___

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             ______78,9___

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__78,9__

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома _______

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шолохова, 23

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1951_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _50%

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __4___

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             ______160,9___

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__160,9__

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома _______

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шолохова, 25

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1958_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _62%

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __6___

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             ______172,7

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__172,7__

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома _______

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шолохова, 27

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1957_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _63%

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __6___

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             ______200,6___

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__200,6__

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома _______

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шолохова, 3а

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1954_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _62%

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __6___

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             ______216,4___

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__216,4__

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома _______

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Комарова,2

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1969_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _44%

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __2___

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             ______82,5___

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__82,5__

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома _2622_

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – нет центральное отопление – да АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Комарова, 4

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1966_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _40 %

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __4___

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             ______161,9___

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__161,9__

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома __3511_____

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – нет центральное отопление – да АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Комарова, 6

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1968_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _51 %

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __2___

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             ______93,5___

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__93,5__

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома ____2391___

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – нет центральное отопление – да АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шевченко, 1

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1954_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _54 %

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __6___

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             ______227,3___

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__227,3__

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома _______

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шевченко, 2

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1953_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _56 %

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __7___

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             ______182,3___

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__182,3__

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома _______

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шевченко, 5

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1952_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _53 %

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __3___

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             ______149___

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__149__

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома _______

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шевченко, 7

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1968_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _47 %

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __2___

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             ______122,6__

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__122,6__

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома ___912____

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шевченко, 9

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1968_

5.Степень износа по данным государственного технического износа _48 %

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __2___

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             _____83,6___

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__83,6

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома ___849_

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шевченко, 10

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1969

5.Степень износа по данным государственного технического износа _49

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __2__

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             ______81,6

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__81,6

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома __2398_

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шевченко, 12

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1957

5.Степень износа по данным государственного технического износа _57%

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __7___

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             ______216,1

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__216,1

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома _______

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шевченко, 14

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1955

5.Степень износа по данным государственного технического износа _57%

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир __6__

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             ______186,9

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__186,9

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома _______

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шевченко, 16

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1959

5.Степень износа по данным государственного технического износа _48

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир _2__

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             ______86_

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__86

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома _______

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шевченко, 17

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1962

5.Степень износа по данным государственного технического износа _52%

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир _2__

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             ______98

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__98

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома _______

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шевченко, 18

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1959

5.Степень износа по данным государственного технического износа _52 %

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир _2__

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             ______89

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__89

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома _______

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.

Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ Глава городского поселения «Город Вяземский» _________________ А.Ю. Усенко «____»________________ 2011г.

АКТ

о  состояния  общего  имущества  собственников

помещений в  многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

1.Общие  сведения  о  многоквартирном  доме

1.Адрес многоквартирного  дома г. Вяземский, Шевченко, 20

2.Кадастровый  номер многоквартирного дома (при его наличии)_______

3.Серия, тип постройки __________________________________________

4.Год постройки_1981

5.Степень износа по данным государственного технического износа _44 %

6.степень  фактического износа ___________________________________

7.Год последнего капитального  ремонта ___________________________

8.Реквизиты правового акта о признании  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_________________________________

9. Количество  этажей___1__

10. Наличие подвала ___

11. Наличие цокольного этажа____________

12. Наличие массандры ___________

13.Количество квартир _2__

14.Наличие нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

15.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в  многоквартирном доме непригодными для проживания _____________

16.Строительный  объем

17.Площадь:

а). многоквартирного дома  с  лоджиями, балконами, шкафами, коридорами  и  лестничными  клетками                             ______95,1

б).  жилых помещений (общая площадь квартир)__95,1

в). нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме)___________

г).  помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего  имущества в  многоквартирном доме) ________

18. Количество лестниц   __

19. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_____

20. Уборочная площадь  общих коридоров ______________

21. Уборочная площадь  других помещений общего пользования ( включая  технические этажи, чердаки, технические подвалы) _________________

22. Площадь земельного участка, входящего в  состав общего  имущества  многоквартирного  дома _____3820

23. Кадастровый  номер земельного  участка (при его наличии)_____________

11. Техническое состояние  многоквартирного  дома, включая пристройки:

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Блочный ленточный | удовлетворительно |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовлетворительно |
| 3 | Перегородки | Деревянные оштукатуренные гипсовые | удовлетворительно |
| 4 | Перекрытия чердачные Междуэтажные подвальные (другое) | деревянные | удовлетворительно |
| 5 | Крыша | Шифер | удовлетворительно |
| 6 | Полы | Дощатые, | удовлетворительно |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Окна : 2-х створчатые Двери: филенчатые | удовлетворительно |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Внутренняя: штукатурка, побелка, окраска, | удовлетворительно |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация вентиляция (другое) | Электроосвещение – да Телефон - нет, радио - нет, телевидение - есть, сигнализация – нет, вентиляция – нет, газгольдерная -баллон | удовлетворительно |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение , водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ(другое) | Водопровод – нет Канализация –нет горячее водоснабжение - нет Ванны – нет печи – да центральное отопление – нет АГВ - нет | удовлетворительно |
| 11 | Крыльца | есть | удовлетворительно |
| 12 | Разные работы | отмостка | удовлетворительно |

Начальник    отдела коммунального хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи  администрации городского

поселения  «Город Вяземский»      ______________  А.В.Быков

«____»_____________ 2011г.

М.П.