Приложение № 6

к конкурсной документации

Перечень обязательных

работ  и услуг  по содержанию и ремонту  помещений общего пользования объектов конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирными домами ЛОТ № 2:

| Перечень работ, услуг | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общ. Площади в зависимости от степени благоустройства (руб.в мес.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Содержание и техническое обслуживание жилого фонда |  | 3659379,72 | 12,89; 15,32; 10,05; 12,36; 11,50; 13,86 |
| 1.Содержание дворовой территории |  |  |  |
| 1.1.Ремонт оборудования детских площадок, малых архитектурных форм, спортивных сооружений, скамеек, ограждений, бельевых и контейнерных площадок | 1 раз в год |  |  |
| 1.2. Ремонт просевших отмосток и ямочный ремонт внутри дворовой территории | по мере необходим. |  |  |
| 1.3. На всех жилых домах вывешиваются и содержатся в исправном состоянии номерные знаки, а на домах выходящих на перекрестки – таблички с наименованием улицы, переулка и соответствующий номера домов | 1 раз в год |  |  |
| 1.4.Санитарное содержание домохозяйства: |  |  |  |
| Уборка и очистка придомовой территории, тротуаров |  |  |  |
| В летний период: |  |  |  |
| - подметание | 1 раз в сутки |  |  |
| -уборка газонов | 1 раз в сутки |  |  |
| -покос и уборка травы | 4 раза в теплый пер. |  |  |
| -сгребание и переноска опавших листьев | 1 раз в сутки |  |  |
| - зеленых насаждений (посадка, стрижка, полив) | по мере необходим. |  |  |
| - озеленение территории | 2 раза в год |  |  |
| - поливка тротуаров и замощенной территории | по мере необходим. |  |  |
| В зимний период: |  |  |  |
| -очистка территорий от снега | 1 раз в сутки |  |  |
| -очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в двое суток |  |  |
| -посыпка пешеходных дорожек песком или смесью песка с хлоридами | по мере необходим. |  |  |
| Санитарное содержание надворных туалетов и наливных помоек: |  |  |  |
| - очистка пола от нечистот и подметание пола | 1 раз в сутки |  |  |
| - мытье пола в туалете с помощью метлы и смывание дез. раствором в теплый период | 1 раз в неделю |  |  |
| -побелка стен туалета высотой 1 метр от пола | 2 раза в теплый период |  |  |
| - сгребание мусора с решеток наливных помоек, переноска и погрузка в контейнер или на транспорт | ежедневно в теплый период |  |  |
| - дезинсекция выгребной ямы туалета в теплый период | 1 раз в месяц |  |  |
| - подметание и очистка территории вокруг туалета 4 метра от стены | ежедневно |  |  |
| - подсыпка песком территории вокруг туалета в теплый период | 2 раза в месяц |  |  |
| - механизированная разработка и погрузка наливных помоек, уборка места наливной помойки вручную ( при отсутствии коробов) | не реже 1 раза в неделю |  |  |
| -раскайловка наливных помоек | по мере необходим. |  |  |
| 2.Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |
| -очистка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |  |  |
| -вывоз ТБО и крупно габаритного мусора | 1 раз в сутки |  |  |
| 3. Содержание лестничных клеток |  |  |  |
| Уборка мест общего пользования: |  |  |  |
| - влажное подметание лестничных площадок и маршей первых 3-х этажей | ежедневно |  |  |
| -влажное подметание лестничных площадок и маршей верхних этажей | 3 раза в неделю |  |  |
| -мытье площадок лестничных маршей в летний период | 1 раз в месяц |  |  |
| - обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  |  |
| - влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год |  |  |
| - влажная протирка радиаторов, подоконников | 2 раза в год |  |  |
| - мытье окон перед началом и по окончании отопительного сезона | 2 раза в год |  |  |
| - очистка металлической решетки и приямка, уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю |  |  |
| 3.Содержание электрических сетей |  |  |  |
| проведение технических осмотров |  |  |  |
| - устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств: протирка светильников, смена перегоревших электро лампочек в помещениях общественного пользования (подвальных и чердачных), смена и ремонт выключателей, устранение мелких неисправностей электропроводки | по мере необходим. |  |  |
| - проверка заземления электрооборудования, оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, кабеля | 1 раз в год |  |  |
| -освещение мест общего пользования (лестничных клеток, подъездов, подвалов, чердаков, дворов) | в темное время суток |  |  |
| - обще домовые электрические сети, этажные щитки, ВРУ вводных и этажных шкафов, светильники | 4 раза в год |  |  |
| - электрооборудования после аварийных повреждений, пожаров, стихийных явлений | По мере необходим. |  |  |
| Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит | по мере необходимости |  |  |
| 4. Содержание внутренних сетей |  |  |  |
| проведение технических осмотров |  |  |  |
| - устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей – дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.) | по мере необходим. |  |  |
| - устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.) | по мере необходим. |  |  |
| - прочистка канализационного лежака и выпусков | по мере необходим. |  |  |
| - проверка канализационных вытяжек | 1 раз в год |  |  |
| - проверка заземления ванн | 1 раз в год |  |  |
| - пожарная сигнализация и средства тушения в домах | по мере необходим |  |  |
| - смена прокладок в водопроводных кранах | по мере необходим. |  |  |
| - уплотнение сгонов | по мере необходим. |  |  |
| - прочистка внутренней канализации | по мере необходим. |  |  |
| - регулировка смывного бачка | по мере необходим. |  |  |
| - притирка пробочного крана в смесителе | по мере необходим. |  |  |
| - регулировка и ремонт трехходового крана | по мере необходим. |  |  |
| - укрепление расшатавшихся сантех. приборов в местах их присоединения к трубопроводу | по мере необходим. |  |  |
| - набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках | 1 раз в год |  |  |
| - укрепление трубопроводов | 1 раз в год |  |  |
| - мелкий ремонт изоляции | по мере необходим |  |  |
| -проветривание колодцев | 1 раз в год |  |  |
| При подготовке жилых зданий к эксплуатации в весеннее-летний период: |  |  |  |
| -расконсервирование и ремонт поливочной системы | 1 раз в год |  |  |
| - консервация системы отопления | 1 раз в год |  |  |
| -устройство дополнительной сети поливочных систем | 1 раз в год |  |  |
| При подготовке жилых зданий к эксплуатации в осеннее -зимний период: |  |  |  |
| наладка и регулировка внутридомовых инженерных систем: | по мере необходим. |  |  |
| - система водопровода, канализации, горячего водоснабжения, внутреннего водоотвода с крыш зданий | 2 раза в год |  |  |
| - системы центрального отопления: промывка, опрессовка, испытание, регулировка | 2 раза в год в отоп. период |  |  |
| - консервация поливочных систем | 1 раз в год |  |  |
| - проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год |  |  |
| - утепление трубопроводов бойлеров и тепловых узлов | 1 раз в год |  |  |
| Систем водопровода, канализации, горячего водоснабжения, отопления, после аварийных повреждений, пожаров, стихийных явлений | по мере необходим. |  |  |
| 6.Текущий ремонт |  |  |  |
| Фундаменты: устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы | по мере необходим. |  |  |
| Стены и фасады: герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов. | по мере необходим. |  |  |
| Кровли: усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции; работы по устранению неисправностей | по мере необходим. |  |  |
| Оконные и дверные заполнения: смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений | по мере необходим. |  |  |
| Межквартирные перегородки: усиление, смена, заделка отдельных элементов | по мере необходим. |  |  |
| Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления | по мере необходим. |  |  |
| Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопровода, канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых домах, если они есть. | - проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  |
| Перекрытия: частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска | по мере необходим. |  |  |
| Лестницы, балконы, крыльца(козырьки) на входом в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей: восстановление или замена отдельных участков и элементов | по мере необходим |  |  |
| Полы: замена, восстановление отдельных участков | по мере необходим |  |  |
| Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | по мере необходим. |  |  |
| Внешнее благоустройство: ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, ограждений отмосток и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров- мусоросборников | по мере необходим. |  |  |
| При проведении технических осмотров: |  |  |  |
| - промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней, свищей, в местах протечек кровель | по мере необходим. |  |  |
| - проведение дератизации подвалов, чердаков, технических подпольев, элеваторных узлов | 1 раз в месяц |  |  |
| - проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах | 1 раз в месяц |  |  |
| Осмотр жилищного фонда: каменные конструкции | 1 раз в год |  |  |
| - железобетонные конструкции | 1 раз в год |  |  |
| - вентиляционные каналы и шахты | 1 раз в год |  |  |
| - телеустройства на кровлях, чердаках, лестничных клетках | 1 раз в год |  |  |
| -целостность покрытия кровель | 2 раза в год |  |  |
| При подготовке жилых зданий к эксплуатации в весеннее -летний период: |  |  |  |
| - укрепление водосточных труб, колен и воронок | 1 раз в год |  |  |
| - снятие пружин на входных дверях | 1 раз в год |  |  |
| - уборка чердаков, подвалов, технических подпольев, элеваторных узлов, с удалением мусора из зданий и его вывоз | 2 раза в год |  |  |
| -очистка дымоходов и вентиляционных каналов | 1 раз в год |  |  |
| При подготовке жилых зданий к эксплуатации в осеннее -зимний период |  |  |  |
| - очистка кровли от мусора, грязи, листьев | 1 раз в год |  |  |
| - деревянные конструкции и столярные изделия в период подготовки к сезонной эксплуатации | 2 раза в год |  |  |
| - места общего пользования, фасады, цоколи (состояние конструктивных элементов, облицовки и штукатурки, окрашенных поверхностей, перил и ограждающих решеток на окнах лестничных клеток | 2 раза в год |  |  |
| - конструктивные элементы жилых домов после аварийных повреждений, пожаров, стихийных явлений | по мере необходимости |  |  |
| - утепление чердачных перекрытий | 1 раз в год |  |  |
| - утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в год |  |  |
| - укрепление и ремонт парапетных ограждений | по мере необходим. |  |  |
| - проверка исправности слуховых окон и жалюзи | 1 раз в год |  |  |
| - мелкий ремонт кровель | по мере необходим. |  |  |
| - регулировка и наладка системы вентиляции | 1 раз в год |  |  |
| - утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год |  |  |
| - замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования | 1 раз в год |  |  |
| - проверка состояния продухов в цоколях зданий и их закрытие | 1 раз в год |  |  |
| - поставка доводчиков или пружин на входных дверях | 1 раз в год |  |  |
| - ремонт и укрепление входных дверей | 1 раз в год |  |  |
| - удаление с крыш снега и наледей | 1 раз в год |  |  |

В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются собственниками, нанимателями, арендаторами.

Заместитель главы

администрации городского

поселения  «Город Вяземский»               ______________  Т.П. Добровольская

«____»_____________ 2011г

. М.П.