## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "____" ______________2012 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №27 по ул.Коммунистическая
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________393,476 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________10,894 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________272,153 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________8,455 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________86,581 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________486,36 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2011 г. с применением индекса-дефлятора
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтаж
1 | ТЕРр67-3-1 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-3-1 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРр67-3-1 ОЗП=11,45; ЭМ=5,32; ЗПМ=11,45 | 100 м | 3 300/100 | 99.95 | 99.58 | 0.37 | 0.15 | 300 | 299 | 1 |  | 9.64 | 28.92 | 0.01 | 0.03
2 | ТЕРм08-01-080-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Демонтаж Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-01-080-01 ОЗП=11,45; ЭМ=4,17; ЗПМ=11,45; МАТ=5,74 | 1 шт. | 64 | 7.74 | 4.32 | 3.42 | 0.2 | 495 | 276 | 219 | 13 | 0.34 | 21.76 | 0.01 | 0.64
3 | ТЕРр67-4-1 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-4-1 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРр67-4-1 ОЗП=11,45 | 100 шт. | 0.1 | 60.33 | 60.33 |  |  | 6 | 6 |  |  | 5.84 | 0.58
4 | ТЕРр67-4-4 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Демонтаж: бра, плафонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-4-4 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРр67-4-4 ОЗП=11,45; ЭМ=5,32; ЗПМ=11,45 | 100 шт. | 0.15 | 112.78 | 111.67 | 1.11 | 0.44 | 17 | 17 |  |  | 10.81 | 1.62 | 0.03
5 | СЦП2-1-30 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.3 Погрузо-разгрузочные работы МАТ=3,52 | т | 0.328 | 3.59 |  |  |  | 1
6 | СЦП3-7-1-1 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров: расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2 Перевозка автомобильным транспортом грунта, мусора и других материалов, полученных от разборки МАТ=4,52 | 1 т груза | 0.328 | 5.08 |  |  |  | 2
Раздел 2. Электромонтажные работы МОП
7 | ТЕРм08-02-409-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-409-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-02-409-01 ОЗП=11,45; ЭМ=5,67; ЗПМ=11,45; МАТ=0,57 | 100 м | 3,43 (298+45)/100 | 1596.69 | 296.31 | 639.94 | 233.88 | 5477 | 1016 | 2195 | 802 | 23.8 | 81.63 | 15.91 | 54.57
8 | ТСЦ-507-0915 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-507-0915 Индекс 4 кв.2011 г. к ТСЦ-507-0915 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм МАТ=1,59 | м | 343 | 8.4 |  |  |  | 2881
9 | ТЕРм08-02-412-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-02 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-02-412-02 ОЗП=11,45; ЭМ=4,17; ЗПМ=11,45; МАТ=2,3 | 100 м | 3,09 (24+50+25+20+30+100+60)/100 | 320.31 | 83.91 | 5.7 | 0.34 | 990 | 259 | 18 | 1 | 6.74 | 20.83 | 0.02 | 0.06
10 | ТЕРм08-02-412-04 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-04 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-02-412-04 ОЗП=11,45; ЭМ=4,17; ЗПМ=11,45; МАТ=2,36 | 100 м | 0,64 0,1+0,54 | 403.55 | 139.44 | 22.8 | 1.37 | 258 | 89 | 15 | 1 | 11.2 | 7.17 | 0.08 | 0.05
11 | ТЕРм08-02-390-01 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-390-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-02-390-01 ОЗП=11,95; ЭМ=3,17; ЗПМ=11,95; МАТ=1,74 | 100 м | 0.3 | 302.98 | 205.09 | 35.51 | 0.15 | 91 | 62 | 11 |  | 16.29 | 4.89 | 0.01
12 | ТЕРм08-03-593-06 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-593-06 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-593-06 ОЗП=11,45; ЭМ=5,41; ЗПМ=11,45; МАТ=2,7 | 100 шт. | 0.33 | 4819.61 | 1159.38 | 1979.99 | 645.9 | 1590 | 383 | 653 | 213 | 88.3 | 29.14 | 43.76 | 14.44
13 | ТЕРм08-03-591-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-04 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-591-04 ОЗП=11,45; ЭМ=3,35; ЗПМ=11,45; МАТ=1,98 | 100 шт. | 0.02 | 951.56 | 576.41 | 25.67 | 0.68 | 19 | 12 | 1 |  | 43.9 | 0.88 | 0.04
14 | ТЕРм08-03-591-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-591-01 ОЗП=11,45; ЭМ=3,25; ЗПМ=11,45; МАТ=1,96 | 100 шт. | 0.11 | 901.24 | 518.64 | 22.82 | 0.51 | 99 | 57 | 3 |  | 39.5 | 4.35 | 0.03
15 | ТЕР46-03-010-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Пробивка в ж/бетонных потолках толщиной 200 мм отверстий площадью: до 20 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-010-04 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕР46-03-010-04 ОЗП=11,45; ЭМ=3,31; ЗПМ=11,45 | 100 отверстий | 0.13 | 1839.21 | 496.85 | 1342.36 | 142.35 | 239 | 65 | 174 | 19 | 39.47 | 5.13 | 11.17 | 1.45
16 | ТЕРр69-2-1 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (50см) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-2-1 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРр69-2-1 ОЗП=11,45; ЭМ=2,33; ЗПМ=11,45 | 100 отверстий | 0.19 | 73.69 | 61.98 | 11.71 |  | 14 | 12 | 2 |  | 5.49 | 1.04
17 | ТЕРр69-2-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (К=3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-2-2 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРр69-2-2 ОЗП=11,45; ЭМ=2,33; ЗПМ=11,45 | 100 отверстий | 0,57 0,19*3 | 70.87 | 59.61 | 11.26 |  | 40 | 34 | 6 |  | 5.28 | 3.01
18 | ТЕРр69-1-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах при толщине стен: в 1 кирпич ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-1-2 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРр69-1-2 ОЗП=11,45 | 100 отверстий | 0.02 | 883.22 | 883.22 |  |  | 18 | 18 |  |  | 85.5 | 1.71
19 | ТЕРр69-1-4 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах при толщине стен: в 2 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-1-4 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРр69-1-4 ОЗП=11,45 | 100 отверстий | 0.08 | 1707.55 | 1707.55 |  |  | 137 | 137 |  |  | 165.3 | 13.22
20 | ТЕРм08-01-080-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-01-080-01 ОЗП=11,45; ЭМ=4,17; ЗПМ=11,45; МАТ=5,74 | 1 шт. | 70 | 27.02 | 14.4 | 11.4 | 0.68 | 1891 | 1008 | 798 | 48 | 1.13 | 79.1 | 0.04 | 2.8
21 | ТЕРм08-01-082-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 прим. | Монтаж N шины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-082-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-01-082-01 ОЗП=11,45; ЭМ=4,25; ЗПМ=11,45; МАТ=2,63 | 100 шт. | 0,01 1/100 | 1393.56 | 598.78 | 33.11 | 1.88 | 14 | 6 |  |  | 47 | 0.47 | 0.11
22 | ТЕРм08-02-401-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-401-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-02-401-01 ОЗП=11,45; ЭМ=5,65; ЗПМ=11,45; МАТ=1,02 | 100 м | 0,64 64/100 | 4082.49 | 642.42 | 1002.8 | 366.77 | 2613 | 411 | 642 | 235 | 51.6 | 33.02 | 24.95 | 15.97
23 | ТЕРм08-03-599-09 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-599-09 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-599-09 ОЗП=11,45; ЭМ=3,63; ЗПМ=11,45; МАТ=3,66 | 1 шт. | 4 | 103.7 | 44.12 | 2.77 | 0.17 | 415 | 176 | 11 | 1 | 3.36 | 13.44 | 0.01 | 0.04
24 | ТЕРм08-03-524-07 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 100 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-524-07 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-524-07 ОЗП=11,45; ЭМ=3,91; ЗПМ=11,45; МАТ=3,41 | 1 шт. | 1 | 333.34 | 41.62 | 3.71 | 0.17 | 333 | 42 | 4 |  | 3.17 | 3.17 | 0.01 | 0.01
25 | ТЕРп01-11-010-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-010-02 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРп01-11-010-02 ОЗП=7,91 | 1 измерение | 2 | 33.91 | 33.91 |  |  | 68 | 68 |  |  | 2 | 4
26 | ТЕРп01-11-011-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-011-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРп01-11-011-01 ОЗП=7,91 | 100 точек | 1.6 | 271.28 | 271.28 |  |  | 434 | 434 |  |  | 16 | 25.6
Раздел 3. Заземление
27 | ТЕРм08-02-471-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-471-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-02-471-01 ОЗП=11,45; ЭМ=4,49; ЗПМ=11,45; МАТ=4,52 | 10 шт. | 0.4 | 1028.06 | 133.22 | 70.36 | 3.25 | 411 | 53 | 28 | 1 | 10.7 | 4.28 | 0.19 | 0.08
28 | ТЕРм08-02-472-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-02 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-02-472-02 ОЗП=11,45; ЭМ=4,61; ЗПМ=11,45; МАТ=3,72 | 100 м | 0.498 | 1503.22 | 206.67 | 91.68 | 3.76 | 749 | 103 | 46 | 2 | 16.6 | 8.27 | 0.22 | 0.11
Раздел 4. Земляные работы
29 | ТЕР01-02-057-03 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-03 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕР01-02-057-03 ОЗП=11,45 | 100 м3 грунта | 0,031 3,1/100 | 2561.84 | 2561.84 |  |  | 79 | 79 |  |  | 248 | 7.69
30 | ТЕР01-02-061-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-02 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕР01-02-061-02 ОЗП=11,45 | 100 м3 грунта | 0.03 | 965.2 | 965.2 |  |  | 29 | 29 |  |  | 97.2 | 2.92
Раздел 5. Материалы, неучтенные расценками
31 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | СИП 4х16(59/6,25*1,02=9,63р) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-501-8214 Индекс 4 кв.2011 г. к ТСЦ-501-8214 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2 МАТ=6,25 | м | 10 | 9.63 |  |  |  | 96
32 | ТСЦ-501-8214 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 5 и сечением 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-501-8214 Индекс 4 кв.2011 г. к ТСЦ-501-8214 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2 МАТ=6,25 | 1000 м | 0,054 54/1000 | 39200.45 |  |  |  | 2117
33 | ТСЦ-501-8212 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 5 и сечением 6,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-501-8212 Индекс 4 кв.2011 г. к ТСЦ-501-8212 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2 МАТ=7,82 | 1000 м | 0,084 (54+30)/1000 | 14253.19 |  |  |  | 1197
34 | ТСЦ-501-8190 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-501-8190 Индекс 4 кв.2011 г. к ТСЦ-501-8190 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=5,44 | 1000 м | 0,235 (34+101+100)/1000 | 3233.87 |  |  |  | 760
35 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Шкаф распределительный ШРС 6*250 (29756,25*1,02/1,18=25721,50 руб) | шт | 1 | 25721.5 |  |  |  | 25722
36 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Щит ЩРМН-1 IP31 400х300х220 (1399,99*1,02/1,18=1210,16 руб) | шт | 4 | 1210.16 |  |  |  | 4841
37 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Светильник влагозащитный Navigator NBL-R2 решоткой белый (327,34*1,02/1,18=282,95руб) | шт | 33 | 282.95 |  |  |  | 9337
38 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Лампа энергосберегающая 12Вт (85,22*1,02/1,18=73,66 руб) | шт | 33 | 73.66 |  |  |  | 2431
39 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Выкл накладной 2кл Прима(44,12*1,02/1,18=38,13руб) | шт | 2 | 38.13 |  |  |  | 76
40 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Выкл накладной 1кл Прима(40.26*1,02/1,18=34.80руб) | шт | 11 | 34.8 |  |  |  | 383
41 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Выключатель автоматический 63А (100,8*1,02/1,18=87,13руб) | шт | 16 | 87.13 |  |  |  | 1394
42 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Выключатель автоматический 25А (42.17*1,02/1,18=36.45 руб) | шт | 32 | 36.45 |  |  |  | 1166
43 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Выключатель автоматический 16А (41,72*1,02/1,18=36.06 руб) | шт | 6 | 36.06 |  |  |  | 216
44 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Выключатель автоматический 10А (34.62*1,02/1,18=29,92 руб) | шт | 16 | 29.92 |  |  |  | 479
45 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Автоматический выключатель ЭКФ ВА-99М/250 100А ЗР 25кА (1452,70*1,02/1,18=1255,72 руб) | шт | 1 | 1255.72 |  |  |  | 1256
46 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Коробка расп100*100 (74,39*1,02/1,18=64,3 руб) | шт | 14 | 64.3 |  |  |  | 900
47 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Шина "N" нулевая 6х9-12мм на динрейку(39.22*1,02/1,18=33.90руб) | шт | 34 | 33.9 |  |  |  | 1153
48 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Динрейка 25-6-7(58.33*1,02/1,18=50.42руб) | м | 4.8 | 50.42 |  |  |  | 242
49 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Кабель-канал (16,10*1,02/1,18=13.91 руб) | м | 30 | 13.91 |  |  |  | 417
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 192681 | 68240 | 29961 | 18341 |  | 486.36 |  | 108.26
Накладные расходы | [8 empty] | 55439
Сметная прибыль | [8 empty] | 43382
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 10894 |  |  |  |  | 41.13 |  | 1.74
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 272153 |  |  |  |  | 409.71 |  | 106.52
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 8455 |  |  |  |  | 35.52
Итого | [8 empty] | 291502 |  |  |  |  | 486.36 |  | 108.26
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 94480
Машины и механизмы | [8 empty] | 29961
ФОТ | [8 empty] | 86581
Накладные расходы | [8 empty] | 55439
Сметная прибыль | [8 empty] | 43382
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [8 empty] | 283047
Зональный коэф. Вяземск 0,05*ПЗ | [8 empty] | 9634
Итого | [8 empty] | 292681
ПСД 2% | [8 empty] | 5854
Технадзор 1% | [8 empty] | 2927
Итого | [8 empty] | 301462
Итого с прочими затратами (8 455) | [8 empty] | 309917
Непредвиденные затраты 1,6% | [8 empty] | 4959
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 314876
Индекс дефлятор 5,9% | [8 empty] | 18578
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 333454
НДС 18% | [8 empty] | 60022
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 393476 |  |  |  |  | 486.36 |  | 108.26
|  | Составил |  |  |  |  | Проверил