Приложение № 6

к конкурсной документации

ЗАДАНИЕ И МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Вяземский» определен схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края до 2028 года, утвержденной Постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от 01.06.2016 № 497.

Объемы расходов на реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения определены в соответствии с принятой схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края до 2028 года, утвержденной Постановлением администрации городского поселения «Город Вяземский» от 01.06.2016 №497 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края до 2028 года» актуализация до 2017 года».

- Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы водоснабжения

| № п/п | Наименования мероприятия | Ед. изм | Кол-во | Срок реализации, гг. | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети от колодца водозаборной скважины №1267(0рджоникидзе,30 до колодца по ул. Милицейской) | п.м. | 180 | 2016 | 836 | 836 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Реконструкция водопроводной сети от дома Казачья,16 до Казачья,14 | п.м. | 65 | 2016 | 330 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Реконструкция водопроводной сети по ул. Козюкова от ул. Школьной до ул. Милицейской | п.м. | 420 | 2016 | 2050 | 2050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Реконструкция водопроводной сети по ул.Казачья от ул.К.Маркса до ул.Чехова | п.м. | 310 | 2016 | 2500 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Промывка,очистка водозаборной скважины №3312 (Вяземская,35) | шт | 1 | 2016 | 410 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Капитальный ремонт водонапорной шт башни (ремонт, очистка емкости, трубопроводов) ул. Вяземская, 35 | шт | 1 | 2016 | 1214 | 1214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Установка станции частотного регулирования на скважине №1338 (ЦК №1, ул.Калинина,9) | шт | 1 | 2017 | 270 | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Установка павильона на скважине шт №1326 ул. Лазо, 32 (Коммунистическая 9а) | шт | 1 | 2017 | 480 | - | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Установка станции частотного регулирования на скважине №1267 (Орджоникидзе, 30) | шт | 1 | 2017 | 270 | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ограждение скважины №1267 (Орджоникидзе, 30) | шт | 1 | 2017 | 450 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Ограждение скважины №3373 ул.Шоссейная,74 (Больница) | шт | 1 | 2017 | 450 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Реконструкция водопроводной сети от ул.Шолохова до котельной в/части | п.м. | 180 | 2017 | 386,4 | - | 386,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Строительство водопроводной сети от скважины (Больница) до котельной Ростелекома | п.м. | 80 | 2017 | 532,7 | - | 532,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Текущий ремонт водопроводной сети в районе ул.Коммунистическая-Серышева | шт | 1 | 2017 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Замена запорной арматуры в колодце на перекрестке ул.Козюкова-ул. Милицейской | шт | 1 | 2018 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Замена запорной арматуры в колодце по ул.Чехова (ул.Казачья, 16а) | шт | 1 | 2018 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Замена запорной арматуры в колодце на перекрестке ул.Чехова-Казачья | шт | 1 | 2018 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Замена запорной арматуры в колодце на территории больницы (район котельной) | шт | 1 | 2018 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Окрашивание территории водозаборных скважин | шт | 12 | 2018 | 120 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Очистка водопроводных колодцев | шт | 15 | 2018 | 75 | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Строительство системы водоснабжения, оснащенной водоразборными колонками | км | 0,7 | 2019-2026 | 4000 | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 22 | Строительство нового водозабора в районе р. Вторя Седьмая | м3/сут | 250 | 2021-2026 | 7080 | - | - | - | - | - | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| 23 | Реализация проекта по строительству сетей водоснабжения микрорайона Новостройка | км | 1,6 | 2021-2026 | 9240 | - | - | - | - | - | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
|  | Всего: |  |  | 2016-2026 | 30844,1 | 7340 | 2869,1 | 315 | 500 | 500 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 |

- Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы водоотведения

| № п/п | Наименования мероприятия | Ед. изм | Кол-во | Срок реализации, гг. | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Реконструкция канализационного коллектора по ул.Красноармейской с углублением русла оврага | п.м. | 500 | 2016 | 5210 | 5210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Реконструкция канализационного коллектора по ул.Чехова от ул.Коммунистической до ул.Казачья | п.м. | 425 | 2017 | 3000 | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Углубление и очистка рельефа местности в районе очистных сооружений (п.кирпичного завода) | м3 | 1000 | 2017 | 150 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Текущий ремонт канализационного коллектора "Ростелекома" | м3 | 1000 | 2018 | 150 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Текущий ремонт канализационного коллектора по ул. Котляра | м3 | 1000 | 2018 | 150 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Текущий ремонт канализационного коллектора лесхоз-техникума | м3 | 1000 | 2018 | 150 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Очистка канализационных колодцев | шт | 10 | 2018 | 150 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Строительство блочных КНС существующих на выпусках | шт | 4 | 2019-2025 | 7500 | - | - | - | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 9 | Строительство фекальной канализации и очистных сооружений с полной биологической очисткой мощностью 400 м3/сут в северной части города у р. Вторая Седьмая | м3/сут | 400 | 2019-2025 | 85000 | - | - | - | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  | Всего: |  |  |  | 101460 | 5210 | 3150 | 600 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11000 | 11000 | 11000 |