## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "____" ______________2012 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №26 по ул.Ленина
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1919,544 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________46,340 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1365,974 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________356,299 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1963,99 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв.2011 г. с применением индекса-дефлятора
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы. ВРУ
Монтажные работы
1 | ТЕРм08-03-572-07 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-572-07 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-572-07 ОЗП=11,45; ЭМ=4,28; ЗПМ=11,45; МАТ=6,24 | 1 шт. | 1 | 557.54 | 61.19 | 126.48 | 7.01 | 558 | 61 | 126 | 7 | 4.66 | 4.66 | 0.41 | 0.41
Раздел 2. Оборудование к разделу №1
2 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | ВРУ 3СМ-11-10 УХЛ4 (в сборе), (40427*1,02=41235,54руб) | шт | 1 | 41235.54 |  |  |  | 41236
Раздел 3. Щит этажный учетно-распределительный на 4 комнаты
Демонтажные работы
3 | ТЕРр67-3-1 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-3-1 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРр67-3-1 ОЗП=11,45; ЭМ=5,32; ЗПМ=11,45 | 100 м | 6,2 620/100 | 99.95 | 99.58 | 0.37 | 0.15 | 620 | 618 | 2 | 1 | 9.64 | 59.77 | 0.01 | 0.06
4 | ТЕРм08-03-599-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-599-02 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-599-02 ОЗП=11,45; ЭМ=3,73; ЗПМ=11,45; МАТ=2,36 | 1 шт. | 1 | 37.19 | 34.56 | 2.63 | 0.12 | 37 | 35 | 2 |  | 2.63 | 2.63 | 0.01 | 0.01
5 | ТЕРм08-03-599-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-599-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-599-01 ОЗП=11,45; ЭМ=3,87; ЗПМ=11,45; МАТ=2,33 | 1 шт. | 8 | 27.84 | 25.46 | 2.38 | 0.12 | 223 | 204 | 19 | 1 | 1.94 | 15.52 | 0.01 | 0.08
6 | ТЕРр67-2-11 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-2-11 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРр67-2-11 ОЗП=11,45 | 100 м труб | 2,85 285/100 | 43.02 | 43.02 |  |  | 123 | 123 |  |  | 3.98 | 11.34
Монтажные работы
7 | ТЕРм08-03-599-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-599-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-599-01 ОЗП=11,45; ЭМ=3,87; ЗПМ=11,45; МАТ=2,33 | 1 шт. | 22 | 88.98 | 36.37 | 3.4 | 0.17 | 1958 | 800 | 75 | 4 | 2.77 | 60.94 | 0.01 | 0.22
8 | ТЕРм08-03-526-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-526-01 ОЗП=11,45; ЭМ=5,36; ЗПМ=11,45; МАТ=1,66 | 1 шт. | 180 | 205 | 19.64 | 1.29 |  | 36900 | 3535 | 232 |  | 1.56 | 280.8
9 | ТЕРм08-03-526-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-02 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-526-02 ОЗП=11,45; ЭМ=4,45; ЗПМ=11,45; МАТ=2 | 1 шт. | 60 | 239.06 | 29.21 | 4.39 | 0.17 | 14344 | 1753 | 263 | 10 | 2.32 | 139.2 | 0.01 | 0.6
10 | ТЕР12-01-010-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (щитов. применительно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-010-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕР12-01-010-01 ОЗП=11,45; ЭМ=3,93; ЗПМ=11,45; МАТ=1,95 | 100 м2 покрытия | 0.12 | 16927.75 | 1272.95 | 27.41 | 3.42 | 2031 | 153 | 3 |  | 112.75 | 13.53 | 0.2 | 0.02
11 | ТЕР46-03-010-05 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-010-05 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕР46-03-010-05 ОЗП=11,45; ЭМ=3,31; ЗПМ=11,45 | 100 отверстий | 0.08 | 2097.34 | 625.72 | 1471.62 | 156.06 | 168 | 50 | 118 | 12 | 49.7 | 3.98 | 12.24 | 0.98
12 | ТЕРр69-2-1 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-2-1 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРр69-2-1 ОЗП=11,45; ЭМ=2,33; ЗПМ=11,45 | 100 отверстий | 0.44 | 73.69 | 61.98 | 11.71 |  | 32 | 27 | 5 |  | 5.49 | 2.42
13 | ТЕРр69-2-3 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-2-3 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРр69-2-3 ОЗП=11,45; ЭМ=2,33; ЗПМ=11,45 | 100 отверстий | 0,32 0,16*2 | 84.7 | 71.24 | 13.46 |  | 27 | 23 | 4 |  | 6.31 | 2.02
14 | ТЕР46-03-017-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-017-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕР46-03-017-01 ОЗП=11,45; ЭМ=3,91; ЗПМ=11,45; МАТ=4,28 | 1 м3 заделки | 0.08 | 2307.23 | 590.76 | 26.13 |  | 185 | 47 | 2 |  | 55.16 | 4.41
15 | ТЕР46-03-017-03 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-017-03 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕР46-03-017-03 ОЗП=11,45; ЭМ=3,92; ЗПМ=11,45; МАТ=4,69 | 1 м3 заделки | 0.21 | 2840.94 | 809.46 | 45.73 |  | 597 | 170 | 10 |  | 75.58 | 15.87
16 | ТЕР10-06-031-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): глухих (обшивка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-06-031-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕР10-06-031-01 ОЗП=11,45; ЭМ=1,71; ЗПМ=11,45; МАТ=2,55 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.045 | 20180.8 | 1249.04 | 32.75 |  | 908 | 56 | 1 |  | 104 | 4.68
17 | ТЕРм08-03-600-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-600-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-600-01 ОЗП=11,45; ЭМ=4,18; ЗПМ=11,45; МАТ=5,63 | 1 шт. | 60 | 7.61 | 4.46 | 2.85 | 0.17 | 457 | 268 | 171 | 10 | 0.34 | 20.4 | 0.01 | 0.6
18 | ТЕРм08-03-591-08 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке 2 гнезда ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-08 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-591-08 ОЗП=11,45; ЭМ=3,35; ЗПМ=11,45; МАТ=1,99 | 100 шт. | 0.05 | 953.64 | 567.22 | 25.67 | 0.68 | 48 | 28 | 1 |  | 43.2 | 2.16 | 0.04
Раздел 4. Оборудование к разделу №3
19 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Щит ЩЭ3302 (пустой - без аппаратов управления, в комплекте с шинами N, РЕ) (произв. ООО "ИЭК"), (2878.81*1,02=2936.38р) | шт | 21 | 2936.38 |  |  |  | 61664
20 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Щит учетно распределительный на одну комнату (796.61*1.02=812.54о.) | шт | 1 | 812.54 |  |  |  | 813
21 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 40А 4,5кА х-ка С (произв. ООО "ИЭК"), (36,44*1,02=37,16р) | шт | 60 | 37.16 |  |  |  | 2230
22 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка В (произв. ООО "ИЭК"), (34,75*1,02=35,44руб) | шт | 60 | 35.44 |  |  |  | 2126
23 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Диф. автомат 2Р 32А 30мА (произв. ООО "АСД"), (385*1,02/1,18=332.79руб) | шт | 60 | 332.79 |  |  |  | 19967
24 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Диф. автомат 2Р 25А 30мА (произв. ООО "АСД"), (385*1,02/1,18=332.79руб) | шт | 60 | 332.79 |  |  |  | 19967
25 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Шина "N" нулевая 6х9-12мм на динрейку(33,09*1,02=33.75руб) | шт | 65 | 33.75 |  |  |  | 2194
26 | ТСЦ-503-0469 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Розетка открытой проводки двухгнездная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-503-0469 Индекс 4 кв.2011 г. к ТСЦ-503-0469 Розетка открытой проводки двухгнездная МАТ=4,15 | шт. | 5 | 10.05 |  |  |  | 50
Раздел 5. Монтаж светильников
Светильники с люминисцентными лампами
27 | ТЕРм08-03-594-03 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-594-03 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-594-03 ОЗП=11,45; ЭМ=5,23; ЗПМ=11,45; МАТ=2,27 | 100 шт. | 0.08 | 7467.98 | 2218.97 | 3215.37 | 905.83 | 597 | 178 | 257 | 72 | 169 | 13.52 | 61.04 | 4.88
28 | ТЕРм08-03-594-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-594-02 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-594-02 ОЗП=11,45; ЭМ=5,27; ЗПМ=11,45; МАТ=2,2 | 100 шт. | 0.47 | 5841.9 | 1523.08 | 2299.1 | 668.09 | 2746 | 716 | 1081 | 314 | 116 | 54.52 | 45.08 | 21.19
Светильники с лампами накаливания
29 | ТЕРм08-03-593-06 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-593-06 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-593-06 ОЗП=11,45; ЭМ=5,41; ЗПМ=11,45; МАТ=2,7 | 100 шт. | 0.57 | 4819.61 | 1159.38 | 1979.99 | 645.9 | 2747 | 661 | 1129 | 368 | 88.3 | 50.33 | 43.76 | 24.94
Лампы
30 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Лампы энергосберегающие Эра 15F-Sp-15-827-Е27 (произв. "Световые технологии) (139/1.18*1,02=120.15руб) | шт | 57 | 120.15 |  |  |  | 6849
31 | ТСЦ-509-0689 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Лампы люминесцентные ЛБ-65 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-0689 Индекс 4 кв.2011 г. к ТСЦ-509-0689 Лампы люминесцентные ЛБ-65 МАТ=1,25 | шт. | 126 92+24+10 | 19.37 |  |  |  | 2441
Устройство аварийного освещения
32 | ТЕРм08-03-593-10 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Световые настенные указатели ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-593-10 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-593-10 ОЗП=11,45; ЭМ=4,76; ЗПМ=11,45; МАТ=5,74 | 100 шт. | 0.03 | 2113.51 | 1289.37 | 556.26 | 19.15 | 63 | 39 | 17 | 1 | 98.2 | 2.95 | 1.12 | 0.03
Раздел 6. Материалы к разделу №7
33 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Светильник накладной с люминисцентными лампами ARS/S 4*18, с э/м ПРА (артикул 15641810) (произв. "Световые технологии) (1262,72*1,02=1287,97руб) | шт | 6 | 1287.97 |  |  |  | 7728
34 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Светильник накладной с люминисцентными лампами LZ 2*36, IP65, с э/м ПРА (артикул 61223610) (произв. "Световые технологии) (1940,68*1,02=1979,49руб) | шт | 17 | 1979.49 |  |  |  | 33651
35 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Светильник накладной с люминисцентными лампами OPL/S 2*36 SPORT, с защитной решеткой, с э/м ПРА (артикул 25223611) (произв. "Световые технологии) (1940,68*1,02=1979,49руб) | шт | 30 | 1979.49 |  |  |  | 59385
36 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Светильник накладной RKL 160 (артикул 60816000) (произв. "Световые технологии) (1093,22*1,02=1115,08руб.) | шт | 36 | 1115.08 |  |  |  | 40143
37 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Светильник настенный влагозащищенный с лампой накаливания НББ-60 (211,86*1,02=216,09руб.) | шт | 21 | 216.09 |  |  |  | 4538
38 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Светильник накладной с люминисцентными лампами ОWP/S 4*18 c э/м ПРА IP54 (произв. "Световые технологии") (3960*1,02=4039.2руб.) | шт | 2 | 4039.2 |  |  |  | 8078
39 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Коробка расп100*100 (64,95*1,02=66,24 руб) | шт | 154 150+4 | 66.24 |  |  |  | 10201
40 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Светильник аварийный EFS-45, серия LUNA, в комплекте с лампами (длительность-1ч) (артикул 600000045) (произв. "Световые технологии) (1090 руб./1,18) | шт | 3 | 923.73 |  |  |  | 2771
41 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Пиктограмма "ВЫХОД" для аварийного светильника (артикул 90010) (произв. "Световые технологии) (45 руб./1,18) | шт | 3 | 38.14 |  |  |  | 114
42 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Лампа люминесцентная Osram L 4W (35 руб./1,18) | шт | 3 | 29.66 |  |  |  | 89
Раздел 7. Электроустановочные изделия
Установка выключателей
43 | ТЕРм08-03-591-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-591-01 ОЗП=11,45; ЭМ=3,25; ЗПМ=11,45; МАТ=1,96 | 100 шт. | 0,27 27/100 | 901.24 | 518.64 | 22.82 | 0.51 | 243 | 140 | 6 |  | 39.5 | 10.67 | 0.03 | 0.01
44 | ТЕРм08-03-591-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-04 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-591-04 ОЗП=11,45; ЭМ=3,35; ЗПМ=11,45; МАТ=1,98 | 100 шт. | 0,09 9/100 | 951.56 | 576.41 | 25.67 | 0.68 | 86 | 52 | 2 |  | 43.9 | 3.95 | 0.04
45 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Выключатель для открытой проводки, 1-клавишный, IP44 (ВА610-126Б) серия "Рондо" (произв. "WESSEN") (138,05*1,02=140,81руб.) | шт | 27 | 140.81 |  |  |  | 3802
46 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Выключатель для открытой проводки, 2-клавишный, IP44 (ВА56-225Б-би) серия "Рондо" (произв. "WESSEN") (138,05*1,02=140,81руб.) | шт | 9 | 140.81 |  |  |  | 1267
Раздел 8. Монтаж гофрированных труб
47 | ТЕРм08-02-409-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-409-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-02-409-01 ОЗП=11,45; ЭМ=5,67; ЗПМ=11,45; МАТ=0,57 | 100 м | 24,6 (2022+280+95+45+18)/100 | 2353.03 | 296.31 | 639.94 | 233.88 | 57885 | 7289 | 15743 | 5753 | 23.8 | 585.48 | 15.91 | 391.39
48 | ТЕРм08-02-409-02 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-409-02 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-02-409-02 ОЗП=11,45; ЭМ=5,6; ЗПМ=11,45; МАТ=0,61 | 100 м | 0,12 12/100 | 1755.19 | 428.28 | 135.55 | 5.64 | 211 | 51 | 16 | 1 | 34.4 | 4.13 | 0.33 | 0.04
49 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Гофратруба из ПВХ с протяжкой 16мм (6,08*1,02=6,20руб.) | м | 1192,38 1169*1,02 | 6.2 |  |  |  | 7393
50 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Гофратруба из ПВХ с протяжкой 40мм (12,04*1,02=12,28руб.) | м | 200,94 197*1,02 | 12.28 |  |  |  | 2468
51 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Гофратруба из ПВХ с протяжкой 25мм (12,04*1,02=12,28руб.) | м | 173,4 170*1,02 | 12.28 |  |  |  | 2129
52 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Гофратруба из ПВХ с протяжкой 32мм (12,04*1,02=12,28руб.) | м | 926,16 908*1,02 | 12.28 |  |  |  | 11373
53 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Жесткая гладкая труба DKC 50мм (41,92*1,02=42,75руб.) | м | 12 | 42.75 |  |  |  | 513
54 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Жесткая гладкая труба DKC 16мм (41,92*1,02=42,75руб.) | м | 16 | 42.75 |  |  |  | 684
Раздел 9. Прокладка кабеля
55 | ТЕРм08-02-412-02 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-02 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-02-412-02 ОЗП=11,45; ЭМ=4,17; ЗПМ=11,45; МАТ=2,3 | 100 м | 25,27 (2022+280+180+45)/100 | 290.16 | 83.91 | 5.7 | 0.34 | 7332 | 2120 | 144 | 9 | 6.74 | 170.32 | 0.02 | 0.51
56 | ТЕРм08-02-412-10 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-10 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-02-412-10 ОЗП=11,45; ЭМ=4,17; ЗПМ=11,45; МАТ=2,79 | 100 м | 0.6 | 290.4 | 69.84 | 22.8 | 1.37 | 174 | 42 | 14 | 1 | 5.61 | 3.37 | 0.08 | 0.05
57 | ТЕРм10-01-055-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-01-055-02 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм10-01-055-02 ОЗП=11,45; ЭМ=2,9; ЗПМ=11,45; МАТ=1,45 | 100 м кабеля | 7,6 760/100 | 1906.75 | 445.57 | 166.7 | 19.51 | 14491 | 3386 | 1267 | 148 | 37.1 | 281.96 | 1.53 | 11.63
58 | ТЕРм08-02-399-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-399-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-02-399-01 ОЗП=11,45; ЭМ=5,74; ЗПМ=11,45; МАТ=8 | 100 м | 0,3 30/100 | 144.48 | 43.82 | 59.34 | 23.08 | 43 | 13 | 18 | 7 | 3.52 | 1.06 | 1.57 | 0.47
Раздел 10. Кабельная продукция
59 | ТСЦ-501-8190 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-501-8190 Индекс 4 кв.2011 г. к ТСЦ-501-8190 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=5,44 | 1000 м | 1,59732 1566*1,02/1000 | 3233.87 |  |  |  | 5166
60 | ТСЦ-501-8191 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 (5 этаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-501-8191 Индекс 4 кв.2011 г. к ТСЦ-501-8191 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 МАТ=6,61 | 1000 м | 0,5865 575*1,02/1000 | 4649.78 |  |  |  | 2727
61 | ТСЦ-501-8194 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 4,0 мм2 (5 этаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-501-8194 Индекс 4 кв.2011 г. к ТСЦ-501-8194 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 МАТ=7,38 | 1000 м | 0,8619 0,845*1,02 | 6571.15 |  |  |  | 5664
62 | ТСЦ-501-8195 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 6,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-501-8195 Индекс 4 кв.2011 г. к ТСЦ-501-8195 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 МАТ=7,98 | 1000 м | 0,0408 0,04*1,02 | 8758.84 |  |  |  | 357
63 | ТСЦ-501-8212 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 5 и сечением 6,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-501-8212 Индекс 4 кв.2011 г. к ТСЦ-501-8212 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2 МАТ=7,82 | 1000 м | 0,29682 0,291*1,02 | 14253.19 |  |  |  | 4231
64 | ТСЦ-501-8274 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил 5 и сечением 25 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-501-8274 Индекс 4 кв.2011 г. к ТСЦ-501-8274 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм2 МАТ=6,66 | 1000 м | 0,0612 0,06*1,02 | 93314.62 |  |  |  | 5711
Раздел 11. Заземление и уравнивание потенциалов
Наружное заземление
65 | ТЕРм08-02-471-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-471-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-02-471-01 ОЗП=11,45; ЭМ=4,49; ЗПМ=11,45; МАТ=4,52 | 10 шт. | 0.3 | 1028.06 | 133.22 | 70.36 | 3.25 | 308 | 40 | 21 | 1 | 10.7 | 3.21 | 0.19 | 0.06
66 | ТЕРм08-02-472-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-02 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-02-472-02 ОЗП=11,45; ЭМ=4,61; ЗПМ=11,45; МАТ=3,72 | 100 м | 0.29 | 1503.22 | 206.67 | 91.68 | 3.76 | 436 | 60 | 27 | 1 | 16.6 | 4.81 | 0.22 | 0.06
67 | ТЕР01-02-057-03 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-03 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕР01-02-057-03 ОЗП=11,45 | 100 м3 грунта | 0.066 | 2561.84 | 2561.84 |  |  | 169 | 169 |  |  | 248 | 16.37
68 | ТЕР01-02-061-03 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-03 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕР01-02-061-03 ОЗП=11,45 | 100 м3 грунта | 0.066 | 1201.53 | 1201.53 |  |  | 79 | 79 |  |  | 121 | 7.99
69 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Проведение испытаний и измерений в электроустановках до 1000В, по общежитию, ул.Ленина,26 | шт. | 1 | 20521.72 |  |  |  | 20522
Раздел 12. Монтаж щитов распределительных
70 | ТЕРм08-03-599-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-599-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-599-01 ОЗП=11,45; ЭМ=3,87; ЗПМ=11,45; МАТ=2,33 | 1 шт. | 6 | 88.98 | 36.37 | 3.4 | 0.17 | 534 | 218 | 20 | 1 | 2.77 | 16.62 | 0.01 | 0.06
71 | ТЕРм08-03-526-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-02 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-526-02 ОЗП=11,45; ЭМ=4,45; ЗПМ=11,45; МАТ=2 | 1 шт. | 26 | 239.06 | 29.21 | 4.39 | 0.17 | 6216 | 759 | 114 | 4 | 2.32 | 60.32 | 0.01 | 0.26
72 | ТЕРм08-03-526-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-526-01 ОЗП=11,45; ЭМ=5,36; ЗПМ=11,45; МАТ=1,66 | 1 шт. | 11 | 205 | 19.64 | 1.29 |  | 2255 | 216 | 14 |  | 1.56 | 17.16
73 | ТЕРм08-03-600-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-600-02 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-600-02 ОЗП=11,45; ЭМ=4,18; ЗПМ=11,45; МАТ=7,48 | 1 шт. | 1 | 14.71 | 11.42 | 2.85 | 0.17 | 15 | 11 | 3 |  | 0.87 | 0.87 | 0.01 | 0.01
74 | ТЕРм08-01-053-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-053-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-01-053-01 ОЗП=11,45; ЭМ=4,13; ЗПМ=11,45; МАТ=2,72 | 1 шт. | 3 | 66.19 | 30.96 | 14.4 | 0.98 | 199 | 93 | 43 | 3 | 2.43 | 7.29 | 0.06 | 0.18
75 | ТЕРм08-03-526-03 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-03 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-526-03 ОЗП=11,45; ЭМ=4,43; ЗПМ=11,45; МАТ=2,25 | 1 шт. | 1 | 261.54 | 37.84 | 4.43 | 0.17 | 262 | 38 | 4 |  | 2.76 | 2.76 | 0.01 | 0.01
Материалы
76 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Щит ЩРН36, (1940,68*1,02=1979,49р) | шт | 3 | 1979.49 |  |  |  | 5938
77 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Щит ЩРН12(500,05*1,02=510,05р) | шт | 1 | 510.05 |  |  |  | 510
78 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Авт. выкл. ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка С (произв. ООО "ИЭК"), (109,32*1,02=111,50руб) | шт | 21 | 111.5 |  |  |  | 2342
79 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Шина "N" нулевая 6х9-12мм на динрейку(33,09*1,02=33.75руб) | шт | 8 | 33.75 |  |  |  | 270
80 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Щит ЩМПГ(2575,22*1,02=2626,72руб) | шт | 2 | 2626.72 |  |  |  | 5253
81 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | ЭКФ-99/100 3P 100A (997,46*1,02=1017,40руб.) | шт | 1 | 1017.4 |  |  |  | 1017
82 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Авт. выкл. ВА47-29 2Р 50А 4,5кА х-ка С (произв. ООО "ИЭК"), (36,44*1,02=37,16р) | шт | 1 | 37.16 |  |  |  | 37
83 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Авт. выкл. ВА47-29 2Р 32А 4,5кА х-ка С (произв. ООО "ИЭК"), (34,75*1,02=35,44руб) | шт | 3 | 35.44 |  |  |  | 106
84 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С (произв. ООО "ИЭК"), (34,75*1,02=35,44руб) | шт | 1 | 35.44 |  |  |  | 35
85 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Авт. выкл. ВА47-29 2Р 25А 4,5кА х-ка С (произв. ООО "ИЭК"), (34,75*1,02=35,44руб) | шт | 2 | 35.44 |  |  |  | 71
86 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка В (произв. ООО "ИЭК"), (34,75*1,02=35,44руб) | шт | 7 | 35.44 |  |  |  | 248
87 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка В (произв. ООО "ИЭК"), (34,75*1,02=35,44руб) | шт | 1 | 35.44 |  |  |  | 35
88 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | 3P 250A (1874,57*1,02= 1912,06 руб.) | шт | 1 | 1912.06 |  |  |  | 1912
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 1111198 | 279255 | 112661 | 77044 |  | 1963.99 |  | 458.76
Накладные расходы | [8 empty] | 155095
Сметная прибыль | [8 empty] | 146021
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Монтажные работы. ВРУ | [8 empty] | 4222 |  |  |  |  | 4.66 |  | 0.41
Итого по разделу 2 Оборудование к разделу №1 | [8 empty] | 41236
Итого по разделу 3 Щит этажный учетно-распределительный на 4 комнаты | [8 empty] | 263256 |  |  |  |  | 639.67 |  | 2.57
Итого по разделу 4 Оборудование к разделу №3 | [8 empty] | 109169
Итого по разделу 5 Монтаж светильников | [8 empty] | 69614 |  |  |  |  | 121.32 |  | 51.04
Итого по разделу 6 Материалы к разделу №7 | [8 empty] | 166698
Итого по разделу 7 Электроустановочные изделия | [8 empty] | 9439 |  |  |  |  | 14.62 |  | 0.01
Итого по разделу 8 Монтаж гофрированных труб | [8 empty] | 346979 |  |  |  |  | 589.61 |  | 391.43
Итого по разделу 9 Прокладка кабеля | [8 empty] | 146761 |  |  |  |  | 456.71 |  | 12.66
Итого по разделу 10 Кабельная продукция | [8 empty] | 161898
Итого по разделу 11 Заземление и уравнивание потенциалов | [8 empty] | 30465 |  |  |  |  | 32.38 |  | 0.12
Итого по разделу 12 Монтаж щитов распределительных | [8 empty] | 62577 |  |  |  |  | 105.02 |  | 0.52
Итого | [8 empty] | 1412314 |  |  |  |  | 1963.99 |  | 458.76
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 719282
Машины и механизмы | [8 empty] | 112661
ФОТ | [8 empty] | 356299
Накладные расходы | [8 empty] | 155095
Сметная прибыль | [8 empty] | 146021
Переход к зоне 3 сосредоточенного строительства (Протокол МВК № 25 от 07.04.2004 г.) 0,05*ПЗ | [8 empty] | 55560
Итого | [8 empty] | 1467874
ПСД 2% | [8 empty] | 29357
Технадзор 1% | [8 empty] | 14679
Итого | [8 empty] | 1511910
Непредвиденные затраты 1,6% | [8 empty] | 24191
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 1536101
Индекс дефлятор 5,9% | [8 empty] | 90631
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 1626732
НДС 18% | [8 empty] | 292812
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1919544 |  |  |  |  | 1963.99 |  | 458.76
|  | Составил |  |  |  |  | Проверил