## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "____" ______________2012 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №4 по ул.Ленина
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2335,604 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________5,227 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1712,184 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________394,060 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2521,91 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2011 г. с применением индекса-дефлятора
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы. ВРУ
Монтажные работы
1 | ТЕРм08-03-572-07 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-572-07 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-572-07 ОЗП=11,45; ЭМ=4,28; ЗПМ=11,45; МАТ=6,24 | 1 шт. | 1 | 557.54 | 61.19 | 126.48 | 7.01 | 558 | 61 | 126 | 7 | 4.66 | 4.66 | 0.41 | 0.41
Раздел 2. Оборудование к разделу №1
2 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | ВРУ 3СМ-11-10 УХЛ4 (в сборе), (40427*1,02=41235,54руб) | шт | 1 | 41235.54 |  |  |  | 41236
Раздел 3. Щит учетно-распределительный навесной ЩР1
Монтажные работы
3 | ТЕРм08-03-599-09 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-599-09 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-599-09 ОЗП=11,45; ЭМ=3,63; ЗПМ=11,45; МАТ=3,66 | 1 шт. | 8 | 104.99 | 44.12 | 4.06 | 0.17 | 840 | 353 | 32 | 1 | 3.36 | 26.88 | 0.01 | 0.08
4 | ТЕРм08-03-526-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-526-01 ОЗП=11,45; ЭМ=5,36; ЗПМ=11,45; МАТ=1,66 | 1 шт. | 32 | 205 | 19.64 | 1.29 |  | 6560 | 628 | 41 |  | 1.56 | 49.92
Раздел 4. Оборудование к разделу №3
5 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Щит учетно распределительный на одну комнату (796.61*1.02=812.54о.) | шт | 8 | 812.54 |  |  |  | 6500
6 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Шина "N" нулевая 6х9-12мм на динрейку(33,09*1,02=33.75руб) | шт | 8 | 33.75 |  |  |  | 270
7 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка В (произв. ООО "ИЭК"), (34,75*1,02=35,44руб) | шт | 8 | 35.44 |  |  |  | 284
8 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 40А 4,5кА х-ка С (произв. ООО "ИЭК"), (36,44*1,02=37,16р) | шт | 8 | 37.16 |  |  |  | 297
9 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Диф. автомат 2Р 32А 30мА (произв. ООО "АСД"), (385*1,02/1,18=332.79руб) | шт | 8 | 332.79 |  |  |  | 2662
10 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Диф. автомат 2Р 25А 30мА (произв. ООО "АСД"), (385*1,02/1,18=332.79руб) | шт | 8 | 332.79 |  |  |  | 2662
Раздел 5. Щит этажный учетно-распределительный на 2 комнаты
Монтажные работы
11 | ТЕРм08-03-599-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-599-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-599-01 ОЗП=11,45; ЭМ=3,87; ЗПМ=11,45; МАТ=2,33 | 1 шт. | 32 | 88.98 | 36.37 | 3.4 | 0.17 | 2847 | 1164 | 109 | 5 | 2.77 | 88.64 | 0.01 | 0.32
12 | ТЕРм08-03-526-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-526-01 ОЗП=11,45; ЭМ=5,36; ЗПМ=11,45; МАТ=1,66 | 1 шт. | 256 | 205 | 19.64 | 1.29 |  | 52480 | 5028 | 330 |  | 1.56 | 399.36
13 | ТЕРм08-03-526-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-02 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-526-02 ОЗП=11,45; ЭМ=4,45; ЗПМ=11,45; МАТ=2 | 1 шт. | 128 | 239.06 | 29.21 | 4.39 | 0.17 | 30600 | 3739 | 562 | 22 | 2.32 | 296.96 | 0.01 | 1.28
Раздел 6. Оборудование к разделу №5
14 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Щит ЩЭ3302 (пустой - без аппаратов управления) (произв. ООО "ИЭК"), (2878.81*1,02=2936.38р) | шт | 32 | 2936.38 |  |  |  | 93964
15 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Авт. выкл. ВА47-29 2Р 32А 4,5кА х-ка С (произв. ООО "ИЭК"), (34,75*1,02=35,44руб) | шт | 128 | 35.44 |  |  |  | 4536
16 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка В (произв. ООО "ИЭК"), (34,75*1,02=35,44руб) | шт | 128 | 35.44 |  |  |  | 4536
17 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Авт. выкл. ВА47-29 2Р 25А 4,5кА х-ка С (произв. ООО "ИЭК"), (34,75*1,02=35,44руб) | шт | 128 | 35.44 |  |  |  | 4536
Раздел 7. Монтаж светильников
Светильники с люминисцентными лампами
18 | ТЕРм08-03-594-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-594-02 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-594-02 ОЗП=11,45; ЭМ=5,27; ЗПМ=11,45; МАТ=2,2 | 100 шт. | 0.96 | 5841.9 | 1523.08 | 2299.1 | 668.09 | 5608 | 1462 | 2207 | 641 | 116 | 111.36 | 45.08 | 43.28
Светильники с лампами накаливания
19 | ТЕРм08-03-593-06 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-593-06 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-593-06 ОЗП=11,45; ЭМ=5,41; ЗПМ=11,45; МАТ=2,7 | 100 шт. | 1.08 | 4819.61 | 1159.38 | 1979.99 | 645.9 | 5205 | 1252 | 2138 | 698 | 88.3 | 95.36 | 43.76 | 47.26
Лампы
20 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Лампы энергосберегающие Эра 15F-Sp-15-827-Е27 (произв. "Световые технологии) (139/1.18*1,02=120.15руб) | шт | 192 | 120.15 |  |  |  | 23069
Раздел 8. Материалы к разделу №7
21 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Светильник накладной с люминисцентными лампами OPL/S 2*36 SPORT, с защитной решеткой, с э/м ПРА (артикул 25223611) (произв. "Световые технологии) (1940,68*1,02=1979,49руб) | шт | 96 | 1979.49 |  |  |  | 190031
22 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Светильник накладной RKL 160 (артикул 60816000) (произв. "Световые технологии) (1093,22*1,02=1115,08руб.) | шт | 108 | 1115.08 |  |  |  | 120429
Раздел 9. Электроустановочные изделия
Установка выключателей
23 | ТЕРм08-03-591-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-591-01 ОЗП=11,45; ЭМ=3,25; ЗПМ=11,45; МАТ=1,96 | 100 шт. | 0.72 | 901.24 | 518.64 | 22.82 | 0.51 | 649 | 373 | 16 |  | 39.5 | 28.44 | 0.03 | 0.02
24 | ТЕРм08-03-591-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-04 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-591-04 ОЗП=11,45; ЭМ=3,35; ЗПМ=11,45; МАТ=1,98 | 100 шт. | 0.32 | 951.56 | 576.41 | 25.67 | 0.68 | 304 | 184 | 8 |  | 43.9 | 14.05 | 0.04 | 0.01
25 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Выключатель для открытой проводки, 1-клавишный, IP44 (ВА610-126Б) серия "Рондо" (произв. "WESSEN") (138,05*1,02=140,81руб.) | шт | 72 | 140.81 |  |  |  | 10138
26 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Выключатель для открытой проводки, 2-клавишный, IP44 (ВА56-225Б-би) серия "Рондо" (произв. "WESSEN") (138,05*1,02=140,81руб.) | шт | 32 | 140.81 |  |  |  | 4506
Установка розеток
27 | ТЕРм08-03-591-08 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-08 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-591-08 ОЗП=11,45; ЭМ=3,35; ЗПМ=11,45; МАТ=1,99 | 100 шт. | 0.64 | 953.64 | 567.22 | 25.67 | 0.68 | 610 | 363 | 16 |  | 43.2 | 27.65 | 0.04 | 0.03
28 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Розеткадля открытой на 2 гнезда (произв. "WESSEN") (40/1,18*1,02=34,58руб.) | шт | 32 | 34.58 |  |  |  | 1107
29 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Розетка для открытой проводки 2-местная IP54 серия (33/1,18*1,02=28,53руб.) | шт | 32 | 28.53 |  |  |  | 913
Раздел 10. Монтаж гофрированных труб
30 | ТЕРм08-02-409-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-409-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-02-409-01 ОЗП=11,45; ЭМ=5,67; ЗПМ=11,45; МАТ=0,57 | 100 м | 3,988 (398,8)/100 | 2353.03 | 296.31 | 639.94 | 233.88 | 9384 | 1182 | 2552 | 933 | 23.8 | 94.91 | 15.91 | 63.45
31 | ТЕРм08-02-390-03 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-390-03 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-02-390-03 ОЗП=12,26; ЭМ=3,18; ЗПМ=12,26; МАТ=1,52 | 100 м | 12,8 1280/100 | 409.22 | 255.95 | 44.47 | 0.15 | 5238 | 3276 | 569 | 2 | 20.33 | 260.22 | 0.01 | 0.13
32 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Гофратруба из ПВХ с протяжкой 16мм (6,08*1,02=6,20руб.) | м | 335,376 328,8*1,02 | 6.2 |  |  |  | 2079
33 | Прайс-лист ООО "МИРЭКС" | Гофратруба из ПВХ с протяжкой 40мм (12,04*1,02=12,28руб.) | м | 71,4 70*1,02 | 12.28 |  |  |  | 877
34 | ТСЦ-509-1840 И1. Постановл.Губернат.Хабар.края от 26.01.12 N2 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-1840 Индекс 4 кв.2011 г. к ТСЦ-509-1840 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм МАТ=5,29 | м | 560 | 19 |  |  |  | 10640
35 | ТСЦ-509-1829 И1. Постановл.Губернат.Хабар.края от 26.01.12 N2 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-1829 Индекс 4 кв.2011 г. к ТСЦ-509-1829 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм МАТ=5,14 | м | 720 | 1.66 |  |  |  | 1195
Раздел 11. Прокладка кабеля
36 | ТЕРм08-02-412-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-02 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-02-412-02 ОЗП=11,45; ЭМ=4,17; ЗПМ=11,45; МАТ=2,3 | 100 м | 19.15 | 319.35 | 83.91 | 5.7 | 0.34 | 6116 | 1607 | 109 | 7 | 6.74 | 129.07 | 0.02 | 0.38
37 | ТЕРм08-02-412-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-04 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-02-412-04 ОЗП=11,45; ЭМ=4,17; ЗПМ=11,45; МАТ=2,36 | 100 м | 5.21 | 411.82 | 139.44 | 22.8 | 1.37 | 2146 | 726 | 119 | 7 | 11.2 | 58.35 | 0.08 | 0.42
38 | ТСЦ-503-0453 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Коробка универсальная марки: УК-П ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-503-0453 Индекс 4 кв.2011 г. к ТСЦ-503-0453 Коробка универсальная марки УК-П МАТ=2 | шт. | 165 | 5.76 |  |  |  | 950
39 | ТЕРм10-01-055-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-01-055-02 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм10-01-055-02 ОЗП=11,45; ЭМ=2,9; ЗПМ=11,45; МАТ=1,45 | 100 м кабеля | 21.445 | 1906.75 | 445.57 | 166.7 | 19.51 | 40890 | 9555 | 3575 | 418 | 37.1 | 795.61 | 1.53 | 32.81
Раздел 12. Кабельная продукция
40 | ТСЦ-501-8183 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-501-8183 Индекс 4 кв.2011 г. к ТСЦ-501-8183 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2 МАТ=4,38 | 1000 м | 2,850492 2794.6*1.02/1000 | 2523.33 |  |  |  | 7193
41 | ТСЦ-501-8194 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 4,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-501-8194 Индекс 4 кв.2011 г. к ТСЦ-501-8194 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 МАТ=7,38 | 1000 м | 0,0765 0,15*1.02/2 | 6571.15 |  |  |  | 503
42 | ТСЦ-502-0499 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 4 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-502-0499 Индекс 4 кв.2011 г. к ТСЦ-502-0499 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2 МАТ=4,18 | 1000 м | 1,078548 1057.4*1.02/1000 | 3785 |  |  |  | 4082
43 | ТСЦ-501-8195 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 6,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-501-8195 Индекс 4 кв.2011 г. к ТСЦ-501-8195 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 МАТ=7,98 | 1000 м | 0,22083 216.5*1.02/1000 | 8758.84 |  |  |  | 1934
44 | ТСЦ-501-8197 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-501-8197 Индекс 4 кв.2011 г. к ТСЦ-501-8197 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 МАТ=8,52 | 1000 м | 0,27897 273.5*1.02/1000 | 13739.63 |  |  |  | 3833
45 | ТСЦ-501-8274 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил 5 и сечением 25 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-501-8274 Индекс 4 кв.2011 г. к ТСЦ-501-8274 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм2 МАТ=6,66 | 1000 м | 0,07803 76.5*1.02/1000 | 93314.62 |  |  |  | 7281
46 | ТСЦ-501-8189 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 4 и сечением 50 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-501-8189 Индекс 4 кв.2011 г. к ТСЦ-501-8189 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм2 МАТ=5,4 | 1000 м | 0,01224 12*1,02/1000 | 48801.55 |  |  |  | 597
Раздел 13. Заземление
Наружное заземление
47 | ТЕРм08-02-471-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-471-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-02-471-01 ОЗП=11,45; ЭМ=4,49; ЗПМ=11,45; МАТ=4,52 | 10 шт. | 0.4 | 1028.06 | 133.22 | 70.36 | 3.25 | 411 | 53 | 28 | 1 | 10.7 | 4.28 | 0.19 | 0.08
48 | ТЕРм08-02-472-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-02 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-02-472-02 ОЗП=11,45; ЭМ=4,61; ЗПМ=11,45; МАТ=3,72 | 100 м | 0.35 | 1503.22 | 206.67 | 91.68 | 3.76 | 526 | 72 | 32 | 1 | 16.6 | 5.81 | 0.22 | 0.08
49 | ТЕР01-02-057-03 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-03 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕР01-02-057-03 ОЗП=11,45 | 100 м3 грунта | 0.065 | 2561.84 | 2561.84 |  |  | 167 | 167 |  |  | 248 | 16.12
50 | ТЕР01-02-061-03 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-03 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕР01-02-061-03 ОЗП=11,45 | 100 м3 грунта | 0.065 | 1201.53 | 1201.53 |  |  | 78 | 78 |  |  | 121 | 7.87
Внутренний контур заземления
51 | ТЕРм08-02-472-07 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-07 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-02-472-07 ОЗП=11,45; ЭМ=4,59; ЗПМ=11,45; МАТ=3,39 | 100 м | 0.3 | 1792.54 | 265.19 | 102.36 | 4.28 | 538 | 80 | 31 | 1 | 21.3 | 6.39 | 0.25 | 0.08
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 1372495 | 362642 | 56912 | 31418 |  | 2521.91 |  | 190.12
Накладные расходы | [8 empty] | 185195
Сметная прибыль | [8 empty] | 159721
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 5227 |  |  |  |  | 23.99
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 1712184 |  |  |  |  | 2497.92 |  | 190.12
Итого | [8 empty] | 1717411 |  |  |  |  | 2521.91 |  | 190.12
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 952941
Машины и механизмы | [8 empty] | 56912
ФОТ | [8 empty] | 394060
Накладные расходы | [8 empty] | 185195
Сметная прибыль | [8 empty] | 159721
Переход к зоне 3 сосредоточенного строительства (Протокол МВК № 25 от 07.04.2004 г.) 0,05*ПЗ | [8 empty] | 68625
Итого | [8 empty] | 1786036
ПСД 2% | [8 empty] | 35721
Технадзор 1% | [8 empty] | 17860
Итого | [8 empty] | 1839617
Непредвиденные расходы 1,6% | [8 empty] | 29434
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 1869051
Индекс дефлятор 5,9% | [8 empty] | 110274
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 1979325
НДС 18% | [8 empty] | 356279
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2335604 |  |  |  |  | 2521.91 |  | 190.12
|  | Составил | [5 empty] | Проверил