## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________ |  | Е.М.Столяров
_____ ________________ 2013 г. | [11 empty] | ______ _______________2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремонт системы канализации жилого дома по ул.Ленина , д.4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1002,803 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________166,517 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1093,27 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Внутренняя канализация
Демонтажные работы
1 | ТЕРр65-2-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-2-2 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-2-2 ОЗП=12,51; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,51 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (12163 руб.): 74%*(0,85*0,805) от ФОТ СП (9608 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода с фасонными частями | 2 200/100 | 967.24 | 955.36 | 11.88 | 4.7 |  | 1934 | 1911 | 23 | 9 | 85.3 | 170.6
2 | ТЕРр65-2-1 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-2-1 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-2-1 ОЗП=12,51; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,51 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (9794 руб.): 74%*(0,85*0,805) от ФОТ СП (7736 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода с фасонными частями | 2 200/100 | 776.5 | 770.56 | 5.94 | 2.35 |  | 1553 | 1541 | 12 | 5 | 68.8 | 137.6
Монтаж внутренней канализации
3 | ТЕР16-07-004-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-004-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-07-004-02 ОЗП=12,51; ЭМ=6,68; ЗПМ=12,51; МАТ=5,98 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (3431 руб.): 128%*0.9 * (0,85*0,805) от ФОТ СП (2457 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 врезка | 3 | 237.24 | 100.93 | 1.05 |  |  | 712 | 303 | 3 |  | 8.94 | 26.82
4 | ТЕР16-01-005-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-01-005-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-01-005-02 ОЗП=12,51; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,51; МАТ=6,43 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (24850 руб.): 128%*0.9 * (0,85*0,805) от ФОТ СП (17793 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 2 200/100 | 17758.76 | 1088.89 | 141.38 | 6.16 |  | 35518 | 2178 | 283 | 12 | 85.47 | 170.94
5 | ТЕР16-01-005-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-01-005-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-01-005-01 ОЗП=12,51; ЭМ=6,2; ЗПМ=12,51; МАТ=5,12 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (22551 руб.): 128%*0.9 * (0,85*0,805) от ФОТ СП (16147 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 2 200/100 | 12739.1 | 989.9 | 95.66 | 4.1 |  | 25478 | 1980 | 191 | 8 | 77.7 | 155.4
6 | ТЕР16-01-005-03 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-01-005-03 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-01-005-03 ОЗП=12,51; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,51; МАТ=7,35 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (4417 руб.): 128%*0.9 * (0,85*0,805) от ФОТ СП (3163 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,3 30/100 | 23601.39 | 1286.87 | 237.04 | 10.26 |  | 7080 | 386 | 71 | 3 | 101.01 | 30.3
7 | ТСЦ-301-1224 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-301-1224 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты МАТ=3,68 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | кг | 20 | 16.69 |  |  |  |  | 334
8 | ТЕРр69-1-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-1-2 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр69-1-2 ОЗП=12,51 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (5896 руб.): 78%*(0,85*0,805) от ФОТ СП (4418 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 100 отверстий | 1 | 883.22 | 883.22 |  |  |  | 883 | 883 |  |  | 85.5 | 85.5
9 | ТЕР46-03-017-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-017-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР46-03-017-01 ОЗП=12,51; ЭМ=6,55; ЗПМ=12,51; МАТ=4,35 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (500 руб.): 110%*0.9 * (0,85*0,805) от ФОТ СП (351 руб.): 70%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 м3 заделки | 0.1 | 2307.23 | 590.76 | 26.13 |  |  | 231 | 59 | 3 |  | 55.16 | 5.52
10 | ТЕР01-01-009-23 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-009-23 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР01-01-009-23 ОЗП=12,51; ЭМ=5,66; ЗПМ=12,51 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (176 руб.): 95%*0.9 * (0,85*0,805) от ФОТ СП (102 руб.): 50%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,024 24*0,5*2/1000 | 4406.77 |  | 4406.77 | 779.51 |  | 106 |  | 106 | 19
11 | ТЕР16-07-004-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 150 мм (прим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-004-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-07-004-02 ОЗП=12,51; ЭМ=6,68; ЗПМ=12,51; МАТ=5,98 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (3431 руб.): 128%*0.9 * (0,85*0,805) от ФОТ СП (2457 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 врезка | 3 | 237.24 | 100.93 | 1.05 |  |  | 712 | 303 | 3 |  | 8.94 | 26.82
12 | ТЕРр65-4-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Демонтаж: унитазов и писсуаров ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-4-2 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-4-2 ОЗП=12,51; ЭМ=6,2; ЗПМ=12,51 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (2940 руб.): 74%*(0,85*0,805) от ФОТ СП (2322 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 100 приборов | 0.64 | 731.51 | 720.75 | 10.76 | 4.26 |  | 468 | 461 | 7 | 3 | 63.84 | 40.86
13 | ТЕР17-01-003-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным 1 023,06 = 5 449,46 - 10 x 442,64 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР17-01-003-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР17-01-003-01 ОЗП=12,51; ЭМ=6,52; ЗПМ=12,51; МАТ=4,66 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (22886 руб.): 128%*0.9 * (0,85*0,805) от ФОТ СП (16387 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 10 компл. | 6.4 | 1023.06 | 310.22 | 53.4 | 4.7 |  | 6548 | 1985 | 342 | 30 | 24.64 | 157.7
Уд | 1. 301-1521 | Унитаз-компакт «Комфорт» | компл. | 10 64 | 442.64 |  |  |  |  | 28328.96
14 | ТСЦ-111-3161 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Хомут стяжной (СИП) Е778 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.16.90.13 Запорная арматура к многослойным металлполимерным трубам МАТ=1,65 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | шт. | 64 | 2.7 |  |  |  |  | 173
15 | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг01-01-01-041 Индекс 2 кв.2013 г. к ФССЦпг01-01-01-041 ОЗП=9,96 Перевозка автотранспортом: НР 0%*(0,85*0,805) от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ | 1 т груза | 4.14 | 42.98 | 42.98 |  |  |  | 178 | 178
16 | ФССЦпг03-21-01-002 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ФССЦпг03-21-01-002 Индекс 2 кв.2013 г. к ФССЦпг03-21-01-002 ЭМ=8,55 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*(0,85*0,805) от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ | 1 т груза | 4.14 | 3.86 |  | 3.86 |  |  | 16 |  | 16
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 81924 | 12168 | 1060 | 89 |  | 1008.06
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 4.7 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15 (Поз. 3, 11, 4-6, 13, 10)) | [9 empty] | 83247 | 13239 | 1312 | 108 |  | 1093.27
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 580745 | 165165 | 8237 | 1352 |  | 1093.27
Накладные расходы | [9 empty] | 113045
Сметная прибыль | [9 empty] | 82949
Итоги по смете:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 94059 |  |  |  |  | 349.06
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 656035 |  |  |  |  | 653.19
Прочие ремонтно-строительные работы | [9 empty] | 21360 |  |  |  |  | 85.5
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [9 empty] | 2344 |  |  |  |  | 5.52
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [9 empty] | 1031
Перевозка автотранспортом | [9 empty] | 1773
Перевозка грузов автотранспортом | [9 empty] | 137
Итого | [9 empty] | 776739 |  |  |  |  | 1093.27
В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 165165
Материалы | [9 empty] | 407343
Машины и механизмы | [9 empty] | 8237
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 1352
Накладные расходы | [9 empty] | 113045
Сметная прибыль | [9 empty] | 82949
Переход к 3 зоне строительства (протокол МВК №25 от 7.04.04) 0,05*ПЗ | [9 empty] | 29037
Итого | [9 empty] | 805776
Технадзор 1% | [9 empty] | 8058
Экспертиза сметы 0,4% | [9 empty] | 3223
ПСД 2% | [9 empty] | 16116
Итого | [9 empty] | 833173
Непредвиденные затраты 2% | [9 empty] | 16660
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 849833
НДС 18% | [9 empty] | 152970
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 1002803 |  |  |  |  | 1093.27
|  | Составил | [5 empty] | Проверил
|  | Утверждено общим собранием собственников жилых помещений. |  |  | Протокол собрания от 25.04.2013г. №2
|  | Председатель ТСЖ "Ромашка" |  |  | О.А.Прудникова