СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

# Вяземского муниципального района Хабаровского края

#### РЕШЕНИЕ

от 26.09.2012г.  № 317

г.Вяземский

О готовности объектов коммунального хозяйства и жилищного фонда к отопительному сезону 2012-2013 гг. городского поселения «Город Вяземский».

Рассмотрев информацию заместителя начальника отдела коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики Яцук В.А., Совет депутатов

РЕШИЛ:

1.Информацию заместителя начальника отдела коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики Яцук В.А. «О готовности объектов коммунального хозяйства и жилищного фонда к отопительному сезону 2012-2013 гг. городского поселения «Город Вяземский»принять к сведению.

2. Рекомендовать начальнику отдела коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики Быкову В.А. взять под личный контроль:

2.1. Ход прохождения отопительного сезона 2012-2013 гг.

2.2. Устранение выявленных недостатков при проведении  работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов (срок до 1 октября 2012 года).

3.Отделу коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и социально-жилищной политики (Быков А.В.), ООО УПП «Городской коммунальщик» (директор Столяров Е.М.), ООО «Теплоэнерго», ООО «ОК и ТС» (генеральный директор Нощенко Е.А.), ООО «Вяземские электросети» (генеральный директор Кладько Н.П.) взять под личную ответственность обеспечение организованного начала отопительного периода, разработать графики подачи тепла потребителям, довести до сведения всех потребителей порядок подключения к теплоисточникам (срок до 1 октября 2012 года).

4. Рекомендовать руководителям управляющих организаций и председателям товариществ собственников жилья завершить оформление паспортов готовности жилого фонда к работе в отопительный период 2012-2013 годов (срок до 1 октября).

5.Рекомендовать главе городского поселения при формировании мероприятий направленных на подготовку к отопительному периоду 2013-2014 годов  согласовывать с руководителями организаций, арендующими объекты  коммунального комплекса объемы работ, материалы и оборудование.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности и гласности (Ли Д.Г.).

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель совета депутатов			                 О.А.Ольховая

Глава городского поселения						А.Ю.Усенко

Информация

О готовности объектов коммунального хозяйства и жилищного

фонда к отопительному сезону 2012-2013 г.г. городского поселения

«Город Вяземский»

Организация работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения к работе в предстоящий отопительный период выполнялась в соответствии с постановлением администрации городского поселения «Город вяземский» за № 39 от 01.02.2011 г..

Данным постановлением утверждены Мероприятия направленные на подготовку объектов ЖКХ к отопительному периоду 2012/2013 года, где отражены  наиболее значимые объекты жилищно-коммунального хозяйства, требующие капитальных вложений на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт. Мероприятия выполнялись, как за счет средств бюджета поселения, так и собственные средства предприятий.

Для осуществления контроля по выполнению мероприятий еженедельно проводятся заседания при главе городского поселения.

По видам оказания жилищно-коммунальных услуг выполнены следующие основные виды работ.

Услуга теплоснабжение:

На сегодняшний день по объекту «Центральная котельная» выполнены  все запланированные работы по 3-м котлоагрегатам и котловому оборудованию. 100% подготовлено вспомогательное оборудование. Выполнены работы по замене 17 п.м. канализационного коллектора. Ведется прием топлива. Общую  готовность «Центральной котельной» можно оценить, как 100%.

Теплоснабжающими предприятиями подписаны паспорта готовности 9-и  муниципальных локальных котельных, что составляет 100% от их общего числа. В настоящее время на этих объектах ведутся работы по установке насосного и вспомогательного оборудования.

В целях модернизации котельного оборудования в текущем году на котельной «школа № 20» установлены 2 стальных котла  КВр – 0,93, на котельной «п.Новостройка» проведена замена 3 котлов «Универсал-6» на 2 стальных котла  КВр – 0,93

За последние 3 года на 5-и локальных котельных проведена модернизация котлового оборудования, что составляет 55% от общего их количества.

Относительно ведомственных котельных к  началу предстоящего отопительного сезона подготовлено 3 из 3.

После окончания предшествующего отопительного периода теплоснабжающими предприятиями выполнены работы по промывке и опрессовке 21 км. тепловых сетей. Предприятием ООО «Гортеплонерго» проведена работа по строительству на участках тепловых сетей по  ул. Комарова – 200 п.м. и ул.Тюленина - 98 п.м. Предприятием ООО УПП «Городской коммунальщик» заканчиваются работы по реконструкции теплотрассы до школы № 3 1860п.м.

На сегодняшний день замена существующих тепловых сетей составляет 8,5% от их протяженности.

Услуга водоснабжение и водоотведение:

В целях обеспечения качественной питьевой водой за средства бюджета поселения проведена промывка водозаборной скважины № 1326. Закончено строительство 1 очереди строительства водопроводной сети по микрорайону Новостройка. Разработана проектно-сметная документация на строительство 2 очереди выше указанной сети.

Предприятием ООО «Вяземский водоканал» проведена работа по реконструкции участков водопроводной сети по ул. Шолохова, ул. Шевченко водозаборной скважине «школы №5» Общая протяженность реконструкции сетей составляет более 350 п/м.

Предприятием ООО УПП «Городской коммунальщик» проведена работа по капитальному ремонту электрооборудования скважины п. Новостройка и станции перекачки.

Данными предприятиями очищено более 80 канализационных колодцев.

Услуга электроснабжение:

В городском поселении за счет муниципального района предприятием ООО «Вяземские электрические сети» проведена реконструкция 13 километров электролиний с использованием провода СИП.

За средства городского поселения приобретен резервный трансформатор ТМ-400. На случай ЧС приобретен дизель-генератор АД-60.

Жилищный фонд:

По  подготовке жилищного фонда к предстоящему отопительному сезону управляющими предприятиями и ТСЖ выполнены следующие основные работы:  ремонт кровель – 2076 м2,  промывка внутридомовых систем отопления – 67 из 67 м/д,  подготовка элеваторных узлов – 52 из 52,  ремонт розливов отопления – 70 п/м,  ремонт стояков и розливов отопления – 375 п/м,  ремонт внутренней канализации – 66 п/м, ремонт внутреннего водопровода – 650 п/м, ремонт подъездов 3дома 10 подъездов. ремонт панельных швов - 1160 п.м.

На сегодняшний день паспорта готовности оформленына все обслуживаемые дома подписаны ТСЖ «Парус» (3 дома) и ООО «Райкоммунсбыт» (12 домов), ООО УПП «Городской коммунальщик»         (10 домов) и ООО «Город» (46 домов). ООО УПП «Городской коммунальщик»  ведут работу по заполнению и предъявлению паспортов готовности по жилому дому ул. Кошевого 4.

В соответствии с ФЗ 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» городское поселение «Город Вяземский» приняло участие в адресной программе Хабаровского края   по ремонту многоквартирных домов в 2012 году с использованием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Капитальные ремонты в рамках данной программы будут проводиться в семи домах г.Вяземский: по ул.Коммунистическая 23, 27, 29, по ул.Ленина 4, 26, по ул.Пограничная 8 и ул.Вяземская 84. Для реализации «Муниципальной адресной программы городского поселения «Город Вяземский» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год» было выделено  14648,6 тыс. руб. в том числе за счет:

Фонда содействия реформированию ЖКХ –10295 тыс. руб.;

краевого бюджета - 1810,5 тыс. руб.;

бюджета городского поселения - 1810,5 тыс.руб.

собственники жилых помещений – 732,4 тыс. руб.

В текущем году за счет средств местного бюджета проведен капитальный ремонт неблагоустроенного муниципального жилищного фонда на сумму 831,3 тыс. руб.

На подготовку объектов ЖКХ к текущему отопительному сезону, а также в целях реализации Программы «Развития коммунальной инфраструктуры» израсходовано более 17,7 млн. руб., их них 13,1 млн. руб. средства бюджета и 4,6 млн. руб. средства предприятий.

Заместитель начальника отдела коммунального

хозяйства, благоустройства, транспорта,

связи и социально-жилищной политики                                       В.А. Яцук