## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________ |  | Е.М.Столяров
_____ ________________ 2013 г. | [11 empty] | ______ _______________2013 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт системы внутреннего водопровода жилого дома по ул.Верхотурова, д.4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________172,665 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________32,831 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________218,68 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Внутренний водопровод
Демонтажные работы
28 | ТЕРр65-1-1 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-1-1 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-1-1 ОЗП=12,51; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,51; МАТ=6,32 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (1149 руб.): 74%*0,85 от ФОТ СП (731 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,38 38/100 | 436.5 | 381.61 | 8.17 | 1.47 |  | 166 | 145 | 3 | 1 | 34.66 | 13.17
29 | ТЕРр65-1-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-1-2 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр65-1-2 ОЗП=12,51; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,51; МАТ=6,32 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (2794 руб.): 74%*0,85 от ФОТ СП (1777 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,54 54/100 | 750.95 | 656.42 | 14 | 2.5 |  | 406 | 354 | 8 | 1 | 59.62 | 32.19
Монтаж внутреннего водопровода
30 | ТЕР16-02-002-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-02-002-04 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-02-002-04 ОЗП=12,51; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,51; МАТ=5,13 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (2536 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (1462 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,38 38/100 | 6530.81 | 472.27 | 65.37 | 2.57 |  | 2482 | 179 | 25 | 1 | 37.07 | 14.09
2 | ТСЦ-302-1301 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Краны водоразборные и туалетные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-302-1301 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-302-1301 Краны водоразборные и туалетные МАТ=3,72 Материалы | шт. | 42 | 49.36 |  |  |  |  | 2073
32 | ТСЦ-301-9240 | Крепления для трубопроводов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.16.90.7 Крепления для трубопроводов МАТ=3,36 Материалы | кг | 4.2 | 17.91 |  |  |  |  | 75
33 | ТЕР16-03-002-02 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-03-002-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-03-002-02 ОЗП=12,51; ЭМ=5,73; ЗПМ=12,51; МАТ=1,89 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (10144 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (5847 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,54 54/100 | 4155.4 | 1331.79 | 57.06 | 1.2 |  | 2244 | 719 | 31 | 1 | 103 | 55.62
34 | ТСЦ-302-1485 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кран шаровой В-В размером: 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.16.90.13 Запорная арматура к многослойным металлполимерным трубам МАТ=1,65 Материалы | шт. | 11 | 166.28 |  |  |  |  | 1829
35 | ТСЦ-302-1383 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Соединительные детали «Vestol» размером: 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.16.90.13 Запорная арматура к многослойным металлполимерным трубам МАТ=1,65 Материалы | шт. | 18 | 166.3 |  |  |  |  | 2993
36 | ТСЦ-302-1483 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кран шаровой В-В размером: 1/2" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.16.90.13 Запорная арматура к многослойным металлполимерным трубам МАТ=1,65 Материалы | шт. | 24 | 74.42 |  |  |  |  | 1786
37 | ТСЦ-302-1381 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Соединительные детали «Vestol» размером: 1/2" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.16.90.13 Запорная арматура к многослойным металлполимерным трубам МАТ=1,65 Материалы | шт. | 56 | 65.65 |  |  |  |  | 3676
38 | ТСЦ-302-1463 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером: 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.16.90.13 Запорная арматура к многослойным металлполимерным трубам МАТ=1,65 Материалы | шт. | 87 | 5.45 |  |  |  |  | 474
Строительные работы
1 | ТЕРр69-1-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-1-2 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕРр69-1-2 ОЗП=12,51 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (3591 руб.): 78%*0,85 от ФОТ СП (2167 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 100 отверстий | 0.49 | 883.22 | 883.22 |  |  |  | 433 | 433 |  |  | 85.5 | 41.9
41 | ТЕР46-03-017-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-017-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР46-03-017-01 ОЗП=12,51; ЭМ=6,55; ЗПМ=12,51; МАТ=4,35 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (305 руб.): 110%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (173 руб.): 70%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 м3 заделки | 0.049 | 2307.23 | 590.76 | 26.13 |  |  | 113 | 29 | 1 |  | 55.16 | 2.7
42 | ТЕР15-04-030-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР15-04-030-04 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР15-04-030-04 ОЗП=12,51; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,51; МАТ=1,87 Отделочные работы: НР (1136 руб.): 105%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (529 руб.): 55%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1174 | 1449.24 | 833.53 | 3.53 | 0.15 |  | 170 | 98 |  |  | 71.06 | 8.34
43 | ТЕР26-01-017-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками 277,16 = 1 502,91 - 1,438 x 238,00 - 11 x 79,63 - 0,02 x 178,00 - 0,033 x 121,94 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-017-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР26-01-017-01 ОЗП=12,51; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,51; МАТ=2,37 Теплоизоляционные работы: НР (2833 руб.): 100%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (1763 руб.): 70%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 10 м трубопровода | 5,55 55,5/10 | 277.16 | 46.22 | 27.29 |  |  | 1538 | 257 | 151 |  | 3.52 | 19.54
Уд | 1. 101-2466 | Краска «Армофиниш» | л | 1,438 7,981 | 238 |  |  |  |  | 1899.48
Уд | 2. 104-0162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | 11 61,05 | 79.63 |  |  |  |  | 4861.41
Уд | 3. 113-0394 | Очиститель для клея «Армофлекс» | л | 0,02 0,111 | 178 |  |  |  |  | 19.76
Уд | 4. 506-0879 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм | кг | 0,033 0,1832 | 121.94 |  |  |  |  | 22.34
44 | ТСЦ-104-0271 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 45 мм, толщина 9 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.26.90.8 Трубки, пластины из вспененного каучука, полиэтилена МАТ=2,31 Материалы | м | 38 | 23.8 |  |  |  |  | 904
45 | ТСЦ-104-0269 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 28 мм, толщина 9 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-104-0269 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-104-0269 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм МАТ=1,42 Материалы | м | 18 | 16.28 |  |  |  |  | 293
Монтаж водомерного узла
46 | ТЕР16-06-001-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм 826,15 = 1 804,11 - 1 x 77,84 - 1 x 900,12 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-06-001-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-06-001-01 ОЗП=12,51; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,51; МАТ=3,62 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (1618 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (932 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 узел | 1 | 826.15 | 114.34 | 15.96 | 0.68 |  | 826 | 114 | 16 | 1 | 9.52 | 9.52
Уд | 1. 301-1223 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | компл. | 1 1 | 77.84 |  |  |  |  | 77.84
Уд | 2. 301-3165 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм | шт. | 1 1 | 900.12 |  |  |  |  | 900.12
47 | ТСЦ-302-3309 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой: (без обводной линии) диаметром до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-302-3309 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-302-3309 Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) диаметром до 40 мм МАТ=5,79 Материалы | компл. | 1 | 332.63 |  |  |  |  | 333
48 | ТСЦ-301-3157 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Счетчик холодной воды, марка: MTK-25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-301-3157 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-301-3157 Счетчик холодной воды, марка MTK-25 МАТ=5,27 Материалы | шт. | 1 | 824.58 |  |  |  |  | 825
50 | ТСЦ-302-1344 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-302-1344 Индекс 2 кв.2013 г. к ТСЦ-302-1344 Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм МАТ=4,19 Материалы | шт. | 3 | 54.83 |  |  |  |  | 164
51 | ТЕР18-07-001-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка манометров: с трехходовым краном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-07-001-02 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР18-07-001-02 ОЗП=12,51; МАТ=1,74 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (37 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (21 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 1 компл. | 1 | 314.76 | 2.89 |  |  |  | 315 | 3 |  |  | 0.22 | 0.22
Гидравлическое испытание трубопроводов
52 | ТЕР16-07-005-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-005-01 Индекс 2 кв.2013 г. к ТЕР16-07-005-01 ОЗП=12,51; ЭМ=2,53; ЗПМ=12,51; МАТ=2,69 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (1005 руб.): 128%*0.9 * 0,85 от ФОТ СП (579 руб.): 83%*0.85 * 0,8 от ФОТ | 100 м трубопровода | 0,92 92/100 | 138.78 | 77.2 | 50.66 |  |  | 128 | 71 | 47 |  | 5.01 | 4.61
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 24246 | 2402 | 282 | 5 |  | 201.9
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (п. 4.7 МДС 81-35.2004) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15 (Поз. 30, 33, 46, 52, 42-43)) | [9 empty] | 24531 | 2619 | 350 | 5 |  | 218.68
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 91058 | 32766 | 1944 | 65 |  | 218.68
Накладные расходы | [9 empty] | 27147
Сметная прибыль | [9 empty] | 15981
Итоги по смете:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [9 empty] | 13138 |  |  |  |  | 45.36
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [9 empty] | 58064 |  |  |  |  | 96.66
Материалы | [9 empty] | 35182
Прочие ремонтно-строительные работы | [9 empty] | 11175 |  |  |  |  | 41.9
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [9 empty] | 1209 |  |  |  |  | 2.7
Отделочные работы | [9 empty] | 3214 |  |  |  |  | 9.59
Теплоизоляционные работы | [9 empty] | 12204 |  |  |  |  | 22.47
Итого | [9 empty] | 134186 |  |  |  |  | 218.68
В том числе:
Основная заработная плата | [9 empty] | 32766
Материалы | [9 empty] | 56348
Машины и механизмы | [9 empty] | 1944
в том числе заработная плата машинистов | [9 empty] | 65
Накладные расходы | [9 empty] | 27147
Сметная прибыль | [9 empty] | 15981
Переход к 3 зоне строительства (протокол МВК №25 от 7.04.04) 0,05*ПЗ | [9 empty] | 4553
Итого | [9 empty] | 138739
ПСД 2% | [9 empty] | 2775
Технадзор 1% | [9 empty] | 1387
Экспертиза сметы 0,4% | [9 empty] | 555
Итого | [9 empty] | 143456
Непредвиденные затраты 2% | [9 empty] | 2870
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 146326
НДС 18% | [9 empty] | 26339
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 172665 |  |  |  |  | 218.68
|  | Составил |  |  |  | Проверил
|  | Утверждено общим собранием собственников жилых помещений. |  |  | Протокол собрания от 24.04.2013г. №2
|  | Председатель ТСЖ "Ветеран" |  | Г.Г.Гринберг