## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "____" ______________2012 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | капитальный ремонт сетей электроснабжения жилого дома №84 по ул.Вяземская
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________476,234 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________7,417 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________336,259 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________8,188 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________95,298 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________551,24 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2011 г. с применением индекса-дефлятора
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтаж
1 | ТЕРр67-3-1 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-3-1 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРр67-3-1 ОЗП=11,45; ЭМ=5,32; ЗПМ=11,45 | 100 м | 1,4 140/100 | 99.95 | 99.58 | 0.37 | 0.15 | 140 | 139 | 1 |  | 9.64 | 13.5 | 0.01 | 0.01
2 | ТЕРм08-01-080-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Демонтаж Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-01-080-01 ОЗП=11,45; ЭМ=4,17; ЗПМ=11,45; МАТ=5,74 | 1 шт. | 84 80+4 | 7.74 | 4.32 | 3.42 | 0.2 | 650 | 363 | 287 | 17 | 0.34 | 28.56 | 0.01 | 0.84
3 | ТЕРр67-4-1 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Демонтаж: выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-4-1 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРр67-4-1 ОЗП=11,45 | 100 шт. | 0.1 | 60.33 | 60.33 |  |  | 6 | 6 |  |  | 5.84 | 0.58
4 | ТЕРр67-4-4 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Демонтаж: бра, плафонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-4-4 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРр67-4-4 ОЗП=11,45; ЭМ=5,32; ЗПМ=11,45 | 100 шт. | 0.08 | 112.78 | 111.67 | 1.11 | 0.44 | 9 | 9 |  |  | 10.81 | 0.86 | 0.03
5 | СЦП2-1-30 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.3 Погрузо-разгрузочные работы МАТ=3,52 | т | 0.412 | 3.59 |  |  |  | 1
6 | СЦП3-7-1-1 | Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров: расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3.2 Перевозка автомобильным транспортом грунта, мусора и других материалов, полученных от разборки МАТ=4,52 | 1 т груза | 0.412 | 5.08 |  |  |  | 2
Раздел 2. Электромонтажные работы МОП
7 | ТЕРм08-02-409-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-409-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-02-409-01 ОЗП=11,45; ЭМ=5,67; ЗПМ=11,45; МАТ=0,57 | 100 м | 3,2355 323,55/100 | 2335.14 | 296.31 | 639.94 | 233.88 | 7555 | 959 | 2071 | 757 | 23.8 | 77 | 15.91 | 51.48
8 | ТЕРм08-02-409-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-409-02 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-02-409-02 ОЗП=11,45; ЭМ=5,6; ЗПМ=11,45; МАТ=0,61 | 100 м | 0,82 82/100 | 2843.64 | 428.28 | 986.48 | 350.54 | 2332 | 351 | 809 | 287 | 34.4 | 28.21 | 23.83 | 19.54
9 | ТСЦ-507-0915 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-507-0915 Индекс 4 кв.2011 г. к ТСЦ-507-0915 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм МАТ=1,59 | м | 405.55 | 8.4 |  |  |  | 3407
10 | ТЕРм08-02-390-01 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-390-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-02-390-01 ОЗП=11,95; ЭМ=3,17; ЗПМ=11,95; МАТ=1,74 | 100 м | 0,425 0,405+0.02 | 302.98 | 205.09 | 35.51 | 0.15 | 129 | 87 | 15 |  | 16.29 | 6.92 | 0.01
11 | ТЕРм08-02-412-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-02 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-02-412-02 ОЗП=11,45; ЭМ=4,17; ЗПМ=11,45; МАТ=2,3 | 100 м | 3,7205 372,05/100 | 320.31 | 83.91 | 5.7 | 0.34 | 1192 | 312 | 21 | 1 | 6.74 | 25.08 | 0.02 | 0.07
12 | ТЕРм08-02-412-04 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-04 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-02-412-04 ОЗП=11,45; ЭМ=4,17; ЗПМ=11,45; МАТ=2,36 | 100 м | 0.76 | 403.55 | 139.44 | 22.8 | 1.37 | 307 | 106 | 17 | 1 | 11.2 | 8.51 | 0.08 | 0.06
13 | ТЕРм08-03-593-06 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-593-06 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-593-06 ОЗП=11,45; ЭМ=5,41; ЗПМ=11,45; МАТ=2,7 | 100 шт. | 0.13 | 4819.61 | 1159.38 | 1979.99 | 645.9 | 627 | 151 | 257 | 84 | 88.3 | 11.48 | 43.76 | 5.69
14 | ТЕРм08-03-591-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-04 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-591-04 ОЗП=11,45; ЭМ=3,35; ЗПМ=11,45; МАТ=1,98 | 100 шт. | 0.02 | 951.56 | 576.41 | 25.67 | 0.68 | 19 | 12 | 1 |  | 43.9 | 0.88 | 0.04
15 | ТЕРм08-03-591-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-591-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-591-01 ОЗП=11,45; ЭМ=3,25; ЗПМ=11,45; МАТ=1,96 | 100 шт. | 0.09 | 901.24 | 518.64 | 22.82 | 0.51 | 81 | 47 | 2 |  | 39.5 | 3.56 | 0.03
16 | ТЕРр69-1-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах при толщине стен: в 1 кирпич ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-1-2 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРр69-1-2 ОЗП=11,45 | 100 отверстий | 0.02 | 883.22 | 883.22 |  |  | 18 | 18 |  |  | 85.5 | 1.71
17 | ТЕРр69-1-4 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах при толщине стен: в 2 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр69-1-4 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРр69-1-4 ОЗП=11,45 | 100 отверстий | 0.08 | 1707.55 | 1707.55 |  |  | 137 | 137 |  |  | 165.3 | 13.22
18 | ТЕРм08-01-080-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-01-080-01 ОЗП=11,45; ЭМ=4,17; ЗПМ=11,45; МАТ=5,74 | 1 шт. | 131 124+4+3 | 27.02 | 14.4 | 11.4 | 0.68 | 3540 | 1886 | 1493 | 89 | 1.13 | 148.03 | 0.04 | 5.24
19 | ТЕРм08-01-080-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-080-02 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-01-080-02 ОЗП=11,45; ЭМ=4,17; ЗПМ=11,45; МАТ=5,7 | 1 шт. | 1 | 38.93 | 14.4 | 22.8 | 1.37 | 39 | 14 | 23 | 1 | 1.13 | 1.13 | 0.08 | 0.08
20 | ТЕРм08-01-082-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 прим. | Монтаж N шины (применительно) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-01-082-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-01-082-01 ОЗП=11,45; ЭМ=4,25; ЗПМ=11,45; МАТ=2,63 | 100 шт. | 0,01 1/100 | 1393.56 | 598.78 | 33.11 | 1.88 | 14 | 6 |  |  | 47 | 0.47 | 0.11
21 | ТЕРм08-03-599-09 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-599-09 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-599-09 ОЗП=11,45; ЭМ=3,63; ЗПМ=11,45; МАТ=3,66 | 1 шт. | 8 | 83.11 | 44.12 | 2.77 | 0.17 | 665 | 353 | 22 | 1 | 3.36 | 26.88 | 0.01 | 0.08
22 | ТЕРм08-03-524-07 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 100 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-524-07 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-03-524-07 ОЗП=11,45; ЭМ=3,91; ЗПМ=11,45; МАТ=3,41 | 1 шт. | 1 | 333.34 | 41.62 | 3.71 | 0.17 | 333 | 42 | 4 |  | 3.17 | 3.17 | 0.01 | 0.01
23 | ТЕРп01-11-010-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-010-02 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРп01-11-010-02 ОЗП=7,91 | 1 измерение | 2 | 33.91 | 33.91 |  |  | 68 | 68 |  |  | 2 | 4
24 | ТЕРп01-11-011-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-011-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРп01-11-011-01 ОЗП=7,91 | 100 точек | 1.6 | 271.28 | 271.28 |  |  | 434 | 434 |  |  | 16 | 25.6
Материалы неучтенные расценками
25 | ТСЦ-509-1267 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Сжимы ответвительные У-859 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-1267 Индекс 4 кв.2011 г. к ТСЦ-509-1267 Сжимы ответвительные У-859 МАТ=2,99 | шт. | 24 | 17.4 |  |  |  | 418
26 | ТСЦ-509-0801 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Трос стальной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-509-0801 Индекс 4 кв.2011 г. к ТСЦ-509-0801 Трос стальной МАТ=3,52 | м | 24 | 13.11 |  |  |  | 315
27 | ТСЦ-501-8195 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 6,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-501-8195 Индекс 4 кв.2011 г. к ТСЦ-501-8195 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 МАТ=7,98 | 1000 м | 0,1648 (155,5+4.5)*1,03/1000 | 8758.84 |  |  |  | 1443
28 | ТСЦ-501-8190 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-501-8190 Индекс 4 кв.2011 г. к ТСЦ-501-8190 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=5,44 | 1000 м | 0,19982 (160+53-19)*1,03/1000 | 3233.87 |  |  |  | 646
29 | ТСЦ-501-8274 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил 5 и сечением 25 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-501-8274 Индекс 4 кв.2011 г. к ТСЦ-501-8274 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм2 МАТ=6,66 | 1000 м | 0,08343 81*1,03/1000 | 93314.62 |  |  |  | 7785
Раздел 3. Заземление
30 | ТЕРм08-02-471-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-471-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-02-471-01 ОЗП=11,45; ЭМ=4,49; ЗПМ=11,45; МАТ=4,52 | 10 шт. | 0.6 | 1028.06 | 133.22 | 70.36 | 3.25 | 617 | 80 | 42 | 2 | 10.7 | 6.42 | 0.19 | 0.11
31 | ТЕРм08-02-472-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-02 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-02-472-02 ОЗП=11,45; ЭМ=4,61; ЗПМ=11,45; МАТ=3,72 | 100 м | 0.6 | 1503.22 | 206.67 | 91.68 | 3.76 | 902 | 124 | 55 | 2 | 16.6 | 9.96 | 0.22 | 0.13
32 | ТЕР46-03-012-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-012-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕР46-03-012-01 ОЗП=11,45; ЭМ=3,31; ЗПМ=11,45 | 100 м борозд | 0.02 | 1228.23 | 349.35 | 878.88 | 93.2 | 25 | 7 | 18 | 2 | 28.06 | 0.56 | 7.31 | 0.15
33 | ТЕР46-03-017-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-03-017-01 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕР46-03-017-01 ОЗП=11,45; ЭМ=3,91; ЗПМ=11,45; МАТ=4,28 | 1 м3 заделки | 0.005 | 2307.23 | 590.76 | 26.13 |  | 12 | 3 |  |  | 55.16 | 0.28
34 | ТЕРм08-02-472-08 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-472-08 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕРм08-02-472-08 ОЗП=11,45; ЭМ=4,85; ЗПМ=11,45; МАТ=2,84 | 100 м | 0.2 | 880.6 | 250.25 | 62.46 | 1.88 | 176 | 50 | 12 |  | 20.1 | 4.02 | 0.11 | 0.02
35 | ТСЦ-101-3865 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Катанка стальная (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка Бст0, Бст1кп-3кп, Бст1пс-3пс, диаметр: 5,5-6,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-3865 Индекс 4 кв.2011 г. к ТСЦ-101-3865 Катанка стальная (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка Бст0, Бст1кп-3кп, Бст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм МАТ=2,95 | т | 0.0032 | 10068.76 |  |  |  | 32
Раздел 4. Земляные работы
36 | ТЕР01-02-057-03 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-057-03 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕР01-02-057-03 ОЗП=11,45 | 100 м3 грунта | 0,0377 3.77/100 | 2561.84 | 2561.84 |  |  | 97 | 97 |  |  | 248 | 9.35
37 | ТЕР01-02-061-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-02-061-02 Индекс 4 кв.2011 г. к ТЕР01-02-061-02 ОЗП=11,45 | 100 м3 грунта | 0.036 | 965.2 | 965.2 |  |  | 35 | 35 |  |  | 97.2 | 3.5
Раздел 5. Материалы, неучтенные расценками в текущих ценах
38 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Шкаф распределительный ШРС 6*250 (29756,25*1,02/1,18=25721,50 руб) | шт | 1 | 25721.5 |  |  |  | 25722
39 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Щит ЩРМН-1 IP31 400х300х220 (1399,99*1,02/1,18=1210,16 руб) | шт | 8 | 1210.16 |  |  |  | 9681
40 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Светильник влагозащитный Navigator NBL-R2 решоткой белый (327,34*1,02/1,18=282,95руб) | шт | 5 | 282.95 |  |  |  | 1415
41 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Светильник ЖКХ 04 60w E27 энергосберег. с фотоаккустич датчиком (388*1,02/1,18=335.38руб) | шт | 8 | 335.38 |  |  |  | 2683
42 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Лампа энергосберегающая 12Вт (85,22*1,02/1,18=73,66 руб) | шт | 13 | 73.66 |  |  |  | 958
43 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Выкл накладной 2кл Прима(44,12*1,02/1,18=38,13руб) | шт | 2 | 38.13 |  |  |  | 76
44 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Выкл накладной 1кл Прима(40.26*1,02/1,18=34.80руб) | шт | 9 | 34.8 |  |  |  | 313
45 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Выключатель автоматический 63А (100,8*1,02/1,18=87,13руб) | шт | 31 | 87.13 |  |  |  | 2701
46 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Выключатель автоматический 25А (42.17*1,02/1,18=36.45 руб) | шт | 64 | 36.45 |  |  |  | 2333
47 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Выключатель автоматический 16А (41,72*1,02/1,18=36.06 руб) | шт | 32 | 36.06 |  |  |  | 1154
48 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Выключатель автоматический 10А (34.62*1,02/1,18=29,92 руб) | шт | 3 | 29.92 |  |  |  | 90
49 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Автоматический выключатель ЭКФ ВА-99М/250 100А ЗР 25кА (1452,70*1,02/1,18=1255,72 руб) | шт | 1 | 1255.72 |  |  |  | 1256
50 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Коробка расп100*100 (74,39*1,02/1,18=64,3 руб) | шт | 11 | 64.3 |  |  |  | 707
51 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Шина "N" нулевая 6х9-12мм на динрейку(39.22*1,02/1,18=33.90руб) | шт | 66 | 33.9 |  |  |  | 2237
52 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Динрейка 25-6-7(58.33*1,02/1,18=50.42руб) | м | 5.1 | 50.42 |  |  |  | 257
53 | Прайс ООО "ПромЭлектроСнаб" | Кабель-канал (16,10*1,02/1,18=13.91 руб) | м | 43.775 | 13.91 |  |  |  | 609
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 251046 | 78239 | 31152 | 17059 |  | 551.24 |  | 100.14
Накладные расходы | [8 empty] | 62444
Сметная прибыль | [8 empty] | 38374
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 7417 |  |  |  |  | 33.53 |  | 0.15
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 336259 |  |  |  |  | 482.19 |  | 99.99
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 8188 |  |  |  |  | 35.52
Итого | [8 empty] | 351864 |  |  |  |  | 551.24 |  | 100.14
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 141655
Машины и механизмы | [8 empty] | 31152
ФОТ | [8 empty] | 95298
Накладные расходы | [8 empty] | 62444
Сметная прибыль | [8 empty] | 38374
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [8 empty] | 343676
Зональный коэф. Вяземск 0,05*ПЗ | [8 empty] | 12552
Итого | [8 empty] | 356228
ПСД 2% | [8 empty] | 7125
Технадзор 1% | [8 empty] | 3562
Итого | [8 empty] | 366915
Итого с прочими затратами (8 188) | [8 empty] | 375103
Непредвиденные затраты 1,6% | [8 empty] | 6002
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 381105
Индекс дефлятор 5,9% | [8 empty] | 22483
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | [8 empty] | 403588
НДС 18% | [8 empty] | 72646
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 476234 |  |  |  |  | 551.24 |  | 100.14
|  | Составил |  |  |  |  | Проверил